- 询价通知书

采购编号：QJZJZX24B003

询价项目名称：鸡杂产业学院室内装修工程

采购人：重庆市黔江区民族职业教育中心

- 二〇二四年二月

- 目   录

第一篇  询价邀请书	- 4 -

一、询价项目内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

四、询价有关说明	- 4 -

五、保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、其它有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇   询价项目技术（质量）需求	- 6 -

第三篇  询价项目服务需求	- 15 -

一、工期、实施地点及验收方式	- 15 -

二、报价要求	- 16 -

三、质量保证及售后服务	- 16 -

四、 付款方式	- 17 -

五、知识产权	- 17 -

六、培训	- 17 -

七、其他商务要求内容	- 17 -

第四篇  询价程序、成交原则、无效询价及采购终止	- 18 -

一、询价程序	- 18 -

二、评定成交的标准	- 20 -

三、无效询价	- 20 -

四、采购终止	- 21 -

第五篇  供应商须知	- 21 -

一、询价费用	- 21 -

二、询价文件	- 21 -

三、询价要求	- 21 -

四、成交供应商的确定和变更	- 23 -

五、成交通知	- 23 -

六、关于质疑和投诉	- 23 -

七、签订合同	- 24 -

八、项目验收	- 24 -

第六篇  合同草案条款	- 25 -

第七篇  响应文件格式要求	- 28 -

一、经济部分	- 29 -

二、技术（质量）部分	- 31 -

三、服务部分	- 33 -

四、资格条件及其他	- 35 -

五、其他应提供的资料	- 40 -

## 第一篇  询价邀请书

- 重庆市黔江区民族职业教育中心现对鸡杂产业学院室内装修工程项目进行询价。欢迎有资格的供应商前来参加询价。

### 一、询价项目内容

| 包号及名称 | 最高限价（万元） | 保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡杂产业学院室内装修工程 | 76.19 | 1.2 | 1 | 建筑业 |

### 二、资金来源

自筹资金，预算金额约80.2万元。

### 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：1、具备装修工程施工资质。2、投标人具有有效安全生产许可证。

### 四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，请在重庆市黔江区民族职业教育中心官网（http://www.qjzjzx.com）下载本项目询价通知书以及图纸、补遗等询价前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）供应商须满足以下两种要件，其询价才被接受：

1. 按时提交响应文件；

2. 按时报名并签名;

（五）询价地点：黔江职教中心招投标室（生活辅助用房310室）

（六）询价截止时间：2024年 3 月 5日北京时间9:30。

（七）询价时间：2024年 3 月 5  日北京时间9:30

### 五、保证金

（一）询价保证金交款形式：

投标保证金现场（本票、保函、现金）缴纳（财务科电话：023-85086300）。

（二）询价保证金金额

保证金人民币￥12000元，大写：壹万贰仟元整

（三）保证金退还方式

1. 未中标供应商的询价保证金，采购人在开标结束后现场退还。

2. 中标人的询价保证金，在中标人与采购人签订合同后，中标人凭采购合同、银行缴款凭证向采购人办理询价保证金退还申请，在5个工作日内无息退还。

### 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为询价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加询价，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与询价的，不得再委托代理商参与询价。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市黔江区民族职业教育中心官网（http://www.qjzjzx.com）下载，无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与询价。

（九）本项目不接受合同分包。

（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 八、联系方式

（一）采购人：重庆市黔江区民族职业教育中心

联系人：付老师

电  话：（023）85086317

项目联系人：王老师

电话：15123786203

地  址：重庆市黔江区舟白街道正舟路北段503号

## 第二篇   询价项目技术（质量）需求

一、改造装修技术要求

| 鸡杂产业学院室内装修工程项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气工程 第 1 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|  | C | 照明线路铺设及开关、灯具安装工程 |  |  |  |
| 1 | 030411004001 | 配线WDZCN-BYJ-2.5mm2（管内） | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内暗敷 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2000 |
| 2 | 030411001001 | 配管PVC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 2000 |
| 3 | 030411002001 | 剔、堵槽 | [项目特征] 1.名称:剔、堵槽 [工作内容] 1.剔、堵槽 | m | 500 |
| 4 | 011304001001 | 灯带(槽) | [项目特征] 1.名称:灯带 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 30 |
| 5 | 030412001002 | 筒灯 | [项目特征] 1.名称:3寸筒灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 51 |

| 工程名称：电气工程 第 2 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 6 | 030412001001 | 照明LED吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:照明LED吸顶灯 32w [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4 |
| 7 | 030412001003 | 格栅灯 | [项目特征] 1.名称:2*40W.300*600格栅灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 10 |
| 8 | 030404034001 | 三联开关面板 | [项目特征] 1.名称:三联开关面板 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 20 |
| 9 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:铁质线盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 100 |
|  |  | 固定电源插座线路铺设及安装工程 |  |  |  |
| 1 | 030411004002 | 配线WDZCN-BYJ-2.5mm2（管内） | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内暗敷 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2000 |

| 工程名称：电气工程 第 3 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 2 | 030411001002 | 配管PVC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 2000 |
| 3 | 030411002002 | 剔、堵槽 | [项目特征] 1.名称:剔、堵槽 [工作内容] 1.剔、堵槽 | m | 1000 |
| 4 | 030404035001 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 34 |
| 5 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:PVC线盒（86型） [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 34 |
|  |  | 通讯及数据传输工程 |  |  |  |
| 1 | 030502005001 | 网线（六类） | [项目特征] 1.名称:网线（六类） [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 320 |

| 工程名称：电气工程 第 4 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 2 | 030502005002 | 网络视频线 | [项目特征] 1.名称:网络视频线 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 30 |
| 3 | 030411001004 | 配管PVC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 350 |
| 4 | 030502004001 | 电话、网络插座 | [项目特征] 1.名称:电话、网络双孔插座 2.底盒材质、规格:86型 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 19 |
| 5 | 030904008001 | 网络模块 | [项目特征] 1.名称:网络模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |

| 工程名称：电气工程 第 5 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 6 | 030411006003 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:PVC线盒(86型） [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 19 |

| 工程名称：水暖工程 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 管道改装 |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | PPR塑料管DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR塑料给水管DN20 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 11 |
| 2 | 030411002001 | 剔、堵槽 | [项目特征] 1.名称:剔、堵槽 [工作内容] 1.剔、堵槽 | m | 11 |
| 3 | 011615001001 | 开孔(打洞) | [项目特征] 1.名称:开孔（打洞） [工作内容] 1.开孔（打洞） 2.清理 3.场内运输 | 个 | 2 |

| 工程名称：水暖工程 第 2 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 4 | 031001006002 | PVC塑料管DN50 | [项目特征] 1.材质、规格:PVC塑料管DN50 2.连接形式:承插连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 15 |
| 5 | 031001006003 | PVC塑料管DN75 | [项目特征] 1.材质、规格:PVC塑料管DN75 2.连接形式:承插连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 15 |
| 6 | 031001006004 | PVC塑料管DN110 | [项目特征] 1.材质、规格:PVC塑料管DN75 2.连接形式:承插连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 10 |

| 工程名称：水暖工程 第 3 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 7 | 040504009001 | 不锈钢水篦子 | [项目特征] 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:不锈钢水篦子 [工作内容] 1.雨水箅子安装 | m | 22 |
|  |  | 成品安装 |  |  |  |
| 1 | 031004014001 | 水龙头 | [项目特征] 1.材质:不锈钢水龙头 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |
| 2 | 011505010001 | 防水防雾镜 | [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:防水防雾镜 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 | m2 | 5 |
| 3 | 031004014002 | 不锈钢地漏DN50 | [项目特征] 1.材质:不锈钢地漏DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 4 | 031004006001 | 脚踏式蹲式大便器 | [项目特征] 1.材质:脚踏式大便器 2.组装形式:成品安装 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 9 |
| 5 | 011505008001 | 不锈钢卫生纸盒 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢卫生纸盒 [工作内容] 1.制作、安装 | 个 | 9 |

| 工程名称：水暖工程 第 4 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 6 | 011505001001 | 成品人造石台面洗手盆（三盆式） | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:1.国产人造石台面（台面长度3m,宽度不超过600mm，裙边宽度不超过300mm，挡水条宽度不超过60mm）2.支撑台面钢结构支架，表面刷防锈漆3.卫生间防潮板柜体（高度不超过800mm，宽度不超过550mm）4.包含台下盆及洗手盆配套（冷热混水型）龙头 [工作内容] 1.台面、柜体等制作安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | 个 | 1 |
| 7 | 011505001002 | 成品人造石台面洗手盆（二盆式） | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:1.国产人造石台面（台面长度2m，宽度不超过600mm，裙边宽度不超过300mm，挡水条宽度不超过60mm）2.支撑台面钢结构支架，表面刷防锈漆3.卫生间防潮板柜体（高度不超过800mm，宽度不超过550mm）4.包含台下盆及洗手盆配套（冷热混水型）龙头 [工作内容] 1.台面、柜体等制作安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | 个 | 1 |

| 工程名称：装饰工程 第 1 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 间隔工程 |  |  |  |
| 1 | 011210006001 | 轻钢龙骨石膏板隔断 | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:9mm厚纸面石膏板（双面单层） [工作内容] 1.轻钢龙骨安装 2.石膏板安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 221.2 |
| 2 | 010402001001 | 加气砖隔墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:加气砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 14.11 |
| 3 | 010607005001 | 墙体钢丝网加固 | [项目特征] 1.部位:轻体砖墙或水泥板墙 2.材料品种、规格:0.8厚9*25mm热镀锌钢丝网 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 263 |

| 工程名称：装饰工程 第 2 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 4 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:砖墙、砼墙、轻质墙体综合 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚M10砌筑砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 263 |
| 5 | 011210005001 | 卫生间隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:三聚氰胺防潮板、PVC封边。规格不超过1200mm*900mm 2.配件品种、规格:满足规范要求 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 24.2 |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 011406003001 | 墙面刮腻子（含界面剂） | [项目特征] 1.腻子种类:普通腻子膏 2.刮腻子遍数:2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.涂界面剂（局部裂缝处贴缝带或的确良布处理 3.刮腻子 | m2 | 936.1 |

| 工程名称：装饰工程 第 3 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 2 | 011406001001 | 内墙面乳胶漆 | [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刷乳胶漆 | m2 | 936.1 |
| 3 | 011207001001 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:15mm厚木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:防火板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 60 |
| 4 | 011204003001 | 300*600mm墙面砖 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm釉面砖（含勾缝） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 246 |

| 工程名称：装饰工程 第 4 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 5 | 011204003002 | 300*600mm文化石砖 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm文化石砖（含勾缝） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 100 |
| 6 | 010904002001 | 卫生间、厨房、室内防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:通用型防水 2.涂膜厚度、遍数:管道及下水处先做2遍局部防水，干燥后再做2遍整体防水及保护层。 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 195.7 |
|  |  | 吊顶工程 |  |  |  |
| 1 | 011406001002 | 天棚乳胶漆3遍 | [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刷乳胶漆 | m2 | 750 |

| 工程名称：装饰工程 第 5 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 2 | 011302001001 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:9mm厚纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 94.9 |
| 3 | 011406003002 | 天棚刮腻子 | [项目特征] 1.腻子种类:普通腻子膏（含界面剂） 2.刮腻子遍数:2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 | m2 | 94.9 |
| 4 | 011406001003 | 天棚乳胶漆2遍 | [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刷乳胶漆 | m2 | 94.9 |
| 5 | 011302001002 | 铝单板吊顶 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝单板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 | m2 | 40 |

| 工程名称：装饰工程 第 6 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 011101006001 | 地面找平 | [项目特征] 1.找平层厚度:50mm 2.砂浆种类及配合比:1：3水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 649.75 |
| 2 | 011102003001 | 600*600mm地面砖 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm仿古釉面地面砖 2.勾缝材料种类:勾缝剂，厚度不超过30mm [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 624.1 |
| 3 | 011104002001 | 复合木地板（含木制地台） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:40mm*80mm木龙骨、15mm细木工板，地台高度40cm 2.面层材料品种、规格、颜色:复合木地板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.铺防潮垫、面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料运输 | m2 | 6 |

| 工程名称：装饰工程 第 7 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 010801001001 | 免漆套装木质门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M2090 2.材质:免漆套装木质门 [工作内容] 1.门、门套安装 2.五金安装 3.其他配件安装 | m2 | 14.4 |
| 2 | 010801004001 | 木质防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:FM2090 2.材质:木质防火门(成品) [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.其他配件安装 | m2 | 2 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 墙体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:轻体墙等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 75.2 |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置-建筑垃圾 | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:暂定5km，结算据实结算 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 75.2 |

## 第三篇  询价项目服务需求

## 一、工期、实施地点及验收方式

工期：成交供应商均应在采购合同签订后30个日历日内，分别按照附件“鸡杂产业学院室内装修工程”招标清单完成改造、装修等内容。

（二）实施地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

①项目施工完成后，若有需要甲方将委托第三方检测机构进行专业检测，合格后方可验收，费用由乙方承担。

②成交供应商应保证各系统运行良好，提供详细的检测报告、操作手册，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

③成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。

④改造装修工程按照建设工程类组织验收，必须按规范进行确定，按建设规范应检必检合格后方可用于施工，否则视为不合格工程，成交供应商自行承担一切费用和责任。

⑤装修装饰及消防工程满足设计、规范要求，现行的国家标准、行业标准、消防验收标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、并一次性验收合格。

⑥产品包装材料归采购人所有。

成交供应商递交验收申请后,采购人7个工作日之内组织验收。

### 二、报价要求

1、合同价格包括但不限于：产品价，人工，材料，机具，运输费（含装卸费），保险费，安装调试费，税费，施工用水电搭接费，竣工资料，仓储保管，质保维保售后服务费，措施费，安全文明施工费及施工过程中产生的如开槽恢复、配管桥架开孔封堵及恢复，原有空调的拆除与重新安装调试等所有费用；除合同另有约定外甲方不支付其他任何费用。

2、合同所有单价为不变价，不因政策、市场、不可抗力或乙方自身原因而作任何调价、调差。

3、无论清单的项目特征和工作内容是描述准确或完全，其合同单价均包含完成该项清单、规范的价格。

### 三、质量保证及售后服务

1. 产品质量保证期:

装修、水电、普通设备、综合布线、防水的质量保证期3年。

2. 投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3. 供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4. 成交供应商所提供的成交货物必须是所投品牌原厂生产，不允许贴牌或代工生产，采购人有权委托第三方对成交货物进行鉴定。如发现贴牌或代工生产的将视为虚假产品，器材退回并追究经济责任。

5.售后服务内容：

本工程质保期为12个月，承包人应按工程质量保修规定对承包的所有工程进行保修；在工程完成后如在质保期内出现质量问题需由成交供应商免费进行维修，并达到采购人要求。

### 付款方式

（一）合同签订前成交供应商向采购人缴纳合同金额的5%的履约金，工程验收合格后， 5个工作日内按程序办理退还手续。

（二）成交供应商按采购合同完成项目采购需求，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）成交供应商向采购人提供税务部门开具的发票，并提交采购合同、验收报告、申请表等材料，向采购人申请付款；

（四）对成交供应商提交的付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付合同款项；

（五）本项目支付办法及比例：

本项目支付办法及比例：项目服务完成且验收合格后10个工作日内支付合同总金额的100%。

### 五、知识产权

（一）采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

### 六、培训

1. 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

### 七、其他商务要求内容

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  询价程序、成交原则、无效询价及采购终止

### 一、询价程序

（一）本项目询价按照询价通知书规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家不得少于询价小组成员总数的2/3。

1.资格性审查。依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照询价文件要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

以联合体形式参与询价的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行询价和澄清。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

以联合体形式参加本项目的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业（其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业）。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价文件要求的供应商进行询价。未实质性响应询价文件的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价文件第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在询价过程中询价的任何一方不得向他人透露与询价有关的技术资料、价格或其他信息。

### 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足询价实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

注：政策性扣减方式

1.供应商为非联合体参与询价的，对小微型企业给予10%（10%-20%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（二）若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

### 三、无效询价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效询价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加询价的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）询价的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与询价，再委托代理商参与询价的；

（十一）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十二）法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合询价要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

### 一、询价费用

参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、询价文件

（一）询价文件由询价邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效询价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价文件不可分割的部分。

### 三、询价要求

- （一）响应文件

供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件，并对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体竞标。

3.询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在询价有效期过后三十天继续有效。

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效询价。

- （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达询价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

- （七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与询价，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

### 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购人应当在评审结束后2个工作日内将评审报告进行确认。采购人应当在审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将根据相关法律法规的规定向同级财政部门报告并进行处理。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，将在重庆市黔江区民族职业教育中心官网（http://www.qjzjzx.com）上发布成交结果预公示。

（二）结果公告公示期满后，中标人可自行在重庆黔江区民族职业教育中心网站下载打印或到采购人处领取《成交通知书》。5个工作后视为中标人已领取《成交通知书》并发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

1. 响应供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应在递交响应文件截止日之前向采购人提出质疑。

2. 响应供应商对成交结果有异议的，应当在预成交公示发布之日起2个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

（二）质疑答复

采购人将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （三）投诉

本项目原则不接受投诉，如有质疑或答复不满双方协商处理。

### 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

### 八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

九、勘测

本项目采购人不组织各供应商进行现场踏勘，供应商应在开标前对项目现场及周围环境自行踏勘。了解现场实际情况、图纸内容、相关技术要求及图纸与文字表达有漏项的都已经考虑在限价以内，供应商并结合自身实际情况和现场实际踏勘情况合理报价，无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已踏勘现场，对本项目的风险和义务已经了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

## 第六篇  合同草案条款

项目采购合同

（项目号：）

甲方（需方）：重庆市黔江民族职业教育中心

乙方（供方）：

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格 型号 | 厂家 | 数量 | 单价（元） |  | 总价（元） | 交货 时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此合同总价为CIP价，包含产品到校指定地点的装卸、搬运、运输、 仓储、安装、调试、培训等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、保修期： 2、保修范围： 3、服务措施： 4.保修期内乙方保证维修使用的备品备件及易损件为原厂配件。 5.对保修期外的设备维修，乙方只向甲方收取零配件成本费。 6.乙方负责设备系统软件终身免费升级。 7在保修期维保要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式 1.交货时间： 2.交货地点： 3.交货方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、技术培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、违约责任 1.乙方逾期履行合同，每延误1天按合同总额1‰赔偿给甲方，且保修期顺延10天。 2.甲方不得无故拖延设备验收和付款。 3.按《民法典》、《政府采购法》执行。 4.甲乙双方友好协商解决在执行合同中的一切问题。若协商不成，提交合同签约地人民法院提起诉讼。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、其他约定事项 1.采购文件及其补遗文件、响应文件、承诺和附件是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具备同等法律效力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、附件 1.设备配置清单 2.售后服务承诺书 3.易损件报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲（需）方（签章）： 地址： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 联系电话： 开户银行： 账号： |  |  |  |  | 乙（供）方： 地址： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：       年   月  日              签约地点：

年月 日

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

（三）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

- 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该项目询价。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本份，副本份，电子文档 份。

3.我方承诺：本次询价的有效期询价之日起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及询价评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同并缴纳履约保证金，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

询价项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

### 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定，根据询价文件要求提供）

### 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

### 五、其他应提供的资料

（一）供应商小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1、中小微型企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

2、监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

3、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）