- 询价通知书

采购计划编号：QJZJZX24A003

询价项目名称：新建教室信息化设备及综合布线采购

- 采购人：重庆市黔江区民族职业教育中心

- 二〇二四年八月

目  录

第一篇	询价邀请书	2

一、询价项目内容	2

二、资金来源	2

三、供应商资格要求	2

四、询价有关说明	2

五、投标保证金	2

六、采购项目需落实的政府采购政策	3

七、其他有关规定	3

八、联系方式	3

第二篇	询价项目技术（质量）需求	5

第三篇  询价项目服务需求	- 14 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 17 -

一、采购程序	- 17 -

二、评定成交的标准	- 18 -

三、无效报价	- 18 -

四、采购终止	- 19 -

第五篇  供应商须知	- 19 -

一、询价费用	- 19 -

二、询价通知书	- 20 -

三、报价要求	- 20 -

四、成交供应商的确定和变更	- 21 -

五、成交通知	- 21 -

六、关于质疑	- 22 -

八、项目验收	- 22 -

九、政府采购信用融资	- 22 -

第六篇  格式合同	- 23 -

第七篇  响应文件格式要求	- 25 -

一、经济部分	- 25 -

二、技术（质量）部分	- 25 -

三、服务部分	- 25 -

四、资格条件及其他	- 25 -

五、其他资料	- 25 -

# 询价邀请书

重庆市黔江区民族职业教育中心对新建教室信息化设备及综合布线项目进行询价。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价项目内容

| 包号及名称 | 最高限价（万元） | 保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建教室信息化设备及综合布线采购 | 20.9 | 0.5 | 1 |  |

## 二、资金来源

自筹资金，采购预算22万元。

## 三、供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，请在重庆市黔江区民族职业教育中心官网（http://www.qjzjzx.com）下载本项目询价通知书以及图纸、补遗等询价前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）递交响应文件地点：黔江职教中心招投标室（生活辅助用房310）

（四）提交响应文件截止时间：2024 年8月15日北京时间9:30。

（五）评审开始时间：2024年8月15日北京时间9:30。

## 五、投标保证金

（一）询价保证金交款形式：

投标保证金现场（本票、保函、现金）缴纳（财务科电话：023-85086300）

（二）询价保证金金额

保证金人民币￥5000元，大写：伍仟元整

（三）保证金退还方式

1. 未中标供应商的询价保证金，采购人在开标结束后现场退还。

2. 中标人的询价保证金，在中标人与采购人签订合同后，中标人凭采购合同、银行缴款凭证向采购人办理询价保证金退还申请，在7个工作日内无息退还。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市黔江区民族职业教育中心网（http://www.qjzjzx.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人: 重庆市黔江区民族职业教育中心

联系人：赵老师

邮  编：409000

电  话：（023）85086317

项目负责人：黎老师

联系电话:13594962167

地  址：重庆市黔江区舟白街道正舟路北段503号

# 询价项目技术（质量）需求

询价内容：

教学楼A2栋、教学楼B栋和教学楼C1栋吊一楼共新建了22间教室和1间办公室，需安装监控、广播和网络等信息化设备。三栋教学楼有12间教室因用作办公室拆除了标考设备后需安装监控设备，教学楼C栋109教室因拆除了标考设备后需安装监控和广播设备，学校因各类活动经常搭建临时网络需购买3台高密无线AP，具体如下：

- 安防监控

1.教学楼12间办公室，每间办公室安装1个半球摄像机，利用以前的标考监控线路，不需布线。

2.新建23间教室（含标考设备拆除教室1间），每间教室安装1个半球摄像机，需从弱电井布线。

3.教A教C新建教室的2个楼道及2个楼梯间分别安装6个枪型摄像机，教B新建教室的1个楼道安装2个枪型摄像机，需从弱电井布线。

4.教A教B教C三栋楼的吊一楼分别安装1个POE交换机。

5.综合楼扩建停车场移装监控1套。

6.所有监控全部接入现有校园监控网统一管理。

- 广播系统

1.新建23间教室（含标考设备拆除教室1间），每间教室分别安装多功能音箱和副箱各一个，需从弱电井布线。

2.教A教C新建教室的2个楼道分别安装楼道广播喇叭4个，教B新建教室的1个楼道安装安装楼道广播喇叭2个，需从弱电井布线。

3.所有广播音箱及喇叭全部接入现有校园广播系统。

- 网络

1.新建的22间教室分别安装无线放装AP各1个，新建的办公室1间安装1个无线面板AP（利旧），需从弱电井布线。

2.新建的22间教室和1间办公室分别安装有线信息点2个，需从弱电井布线。

3.教A教B教C三栋楼分别安装接入交换机和POE交换机各2台，全部接入校园网。

- 施工场地分布

| 场地 | 施工内容 |
| --- | --- |
| 教A009 | 安装有线网络、无线网络 |
| 教A001-教A008 教B001-教B005 教C001-教C009 | 安装有线网络、无线网络、监控、广播 |
| 教A102、教A106、教A207、教A307、教A308、教A508、教B407、教B507、教C104、教C109、教C110、教C401、教C414 | 安装监控 |
| 教A吊一楼、教B吊一楼、教C吊一楼 | 安装监控、 广播 |
| 综合楼扩建停车场 | 移装监控 |

新建教室信息化设备及综合布线参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数据网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双口信息面板 | 1、纯平零弧度无边框设计，外形美观； 2、信息插座与面板采用90度安装方式； 3、组合式结构，前后双层面板，外形美观，避免固定螺丝孔外露； 4、端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入； 5、带有标识纸和标识盖，方便维护和使用； 6、具有风格统一的单口、双口、三口、四口规格； 7、面板尺寸：高度:86×宽度:86mm； 8、颜色：白色，材料：ABS； | 个 | 23 | 教室22间、办公室1间 |
| 2 | 明装底盒 | 尺寸：86*86*45mm，材质：ABS | 个 | 24 | 教室22间、办公室1间、办公室1间面板AP |
| 3 | 六类非屏蔽信息模块 | 1、执行标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2； 2、IDC：磷青铜，45°； 3、金针：磷青铜表面镀金，异形的金针空间排列，有效提升近端串音余量； 4、防尘盖：透明PC材料； 5、插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次； 6、打线方式： T568A/T568B； 7、IDC与金针方向：90度； 8、卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG； 9、最高传输频率：250MHz； | 个 | 46 | 教室22间、办公室1间 |
| 4 | 高密AP | 1、WiFi6设备，三频六流，最大接入速率3.267Gbps； 2、端口：2个（1个100/1000M/2.5G电口，1个10/100/1000M电口支持PoE out对外供电，可用于扩展物联网）+1个Console口+1个USB接口； 3、支持POE供电，802.3at/af供电，支持54V DC本地供电； 4、工作频段：802.11ax/ac/n/a/b/g；5、内置物联网，支持iBeacon协议，支持丰富的蓝牙应用和定位； 6、支持链式物联网扩展能力，最大支持10个BLE、RFID、ZigBee等全制式物联网扩展； | 台 | 3 | 公共区域 |
| 5 | 放装AP | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。 2、整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G。 3、固化接口数≥2个，包括1个100/1000M/2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口 4、内置BLE5.1/RFID/Zigbee。 5、支持在5GHz关联30个真实终端，2.4GHz关联20个真实终端，即整机关联50个真实终端的情况下，整机无线转发总性能不低于750Mbps，投标时提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告复印件并加盖投标人公章。 6、为了保障用户上网体验，要求5GHz和2.4GHz射频上行ping包1000个测试，5GHz平均时延≤3.1ms，2.4GHz平均时延≤4.6ms，投标时提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告复印件并加盖投标人公章。 7、所投产品需与学校现有无线网络进行对接，实现同一平台集中管理，投标时提供承诺函并加盖投标人公章。 | 台 | 22 | 教室22间 |
| 6 | 接入交换机 | 网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率96Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，固化4个SFP千兆光口；支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持小贝APP和云简平台统一管理 | 台 | 3 | 3楼层，每楼层1台有线接入交换机 |
| 7 | POE交换机 | 交换容量：36Gbps，包转发率：26.8Mpps，16个10/100/1000Mbps自适应电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率240W，单端口最大输出功率35W)，固化2个SFP千兆光口；支持广播风暴抑制、MAC地址过滤、端口限速等功能，支持小贝APP管理 | 台 | 3 | 3楼层，每楼层1台无线POE交换机 |
| 8 | 光模块 | 千兆单模 | 个 | 12 | 3楼层，每楼层4个 |
| 9 | 光纤跳线 | 15米（防鼠咬），国标、铠装双芯LC-LC | 条 | 6 | 3楼层，每楼层2条 |
| 10 | 网线（灰色） | U/UTP六类4对非屏蔽电缆、24AWG、305米/箱。 | 箱 | 8 | 数据网 |
| 11 | 网线（橙色） | U/UTP六类4对非屏蔽电缆、24AWG、305米/箱。 | 箱 | 5 | 无线网 |
| 12 | PVC线管 | Φ25-B | 米 | 1200 |  |
| 13 | 辅材 | 线卡、扎带、标签、水晶头、网线跳线等 | 项 | 1 |  |
| 14 | 系统集成服务 | 综合布线、设备安装、调试等人工费 | 项 | 1 |  |
| 15 | 半球摄像机 | 1、数字全彩色400W像素半球型摄像机，星光级夜视； 2、成像器件：1/3英寸 Progressive Scan CMOS； 3、焦距：2.8mm； 4、最低照度：0.005Lux@(F1.2，AGC ON)，0 Lux with IR； 5、镜头接口：M12，日夜切换模式：ICR红外滤片式； 6、电子快门：1/3s-/10000秒； 7、分辨率：2560×1440； 8、压缩格式：主码流：H.265/H.264，子码流：H265/H2.64/MUPEG； 9、压缩码率：压缩输出码率：32Kbps-8Mbps，音频压缩码率：64Kbps(G.711)、16Kbps(G.722.1)、16Kbps(G.726)、32-128Kbps(MP2L2)； 10、接口参数：1个RJ4510M/100M自适应以太网口、1路输入（Line in）、1路音频输出（Line out）； 11、防护等级：IP66； 12、网络协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour； 13、安全性：移动侦测，遮挡报警，异常区域入侵侦测，越界侦测； 14、所投产品需与学校现有监控网进行对接，实现互联互通并能进行同一平台集中管理，投标时提供承诺函并加盖投标人公章。 | 台 | 35 | 22间教室、12间专业部办公室，C109非标考教室1间 |
| 16 | 枪型摄像机 | 1、数字全彩色400W像素筒式摄像机，星光级夜视； 2、成像器件：1/2.7英寸Progressive Scan CMOS； 3、焦距：4mm； 4、最低照度：0.0005Lx@(F1.2,AGC ON),0 ux with ir； 5、电子快门：1/3s-/10000秒； 6、分辨率：2560×1440； 7、压缩格式：主码流：H.265/H.264，子码流：H265/H2.64/MUPEG； 8、压缩码率：32Kbps-8Mbps； 9、接口参数：1个RJ4510M/100M自适应以太网口、1个内置麦克风； 10、网络协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,IGMP,QoS，UDP,Bonjour,SSL/TLS,HTTPS,DDNS,UPnP,802.1x,IPv6； 11、阵列红外灯，3D数字降噪，高清拾音，移动侦测，PoE供电，防水防尘 | 台 | 15 | 教A教C吊一楼楼梯及过道各6个、教B吊一楼过道2个、停车场1个 |
| 17 | 监控移装 | 设备利旧 | 套 | 1 | 综合楼扩建停车场监控移装 |
| 18 | POE交换机 | 交换容量：36Gbps，包转发率：26.8Mpps，16个10/100/1000Mbps自适应电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率240W，单端口最大输出功率35W)，固化2个SFP千兆光口；支持广播风暴抑制、MAC地址过滤、端口限速等功能，支持小贝APP管理 | 台 | 3 | 3楼层，每楼层1台POE交换机 |
| 19 | 光模块 | 千兆单模 | 个 | 6 | 3楼层，每楼层1台 |
| 20 | 光纤跳线 | 15米（防鼠咬），国标、铠装双芯LC-LC | 条 | 3 | 3楼层，每楼层1条 |
| 21 | 网线（黑色） | U/UTP六类4对非屏蔽电缆、24AWG、305米/箱。 | 箱 | 7 | 监控网 |
| 22 | PVC线管 | Φ25-B | 米 | 1000 |  |
| 23 | 辅材 | 线卡、扎带、标签、水晶头、网线跳线等 | 项 | 1 |  |
| 24 | 系统集成服务 | 综合布线、设备安装、调试等人工费 | 项 | 1 |  |
| 25 | 多功能网络音箱 | 1、要求安装完成后所有音箱连线插头（包括网线、信号线等）均隐蔽于音箱、音箱背面不能看见任何插头、便于保护设备长期安全稳定运行； 2、内置数字功率放大器，可接副箱，内置二分频，LF：≥4.3寸，HF:≥2.5寸； 3、产品需支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议。所投产品需与学校现有广播系统软硬件平台互联互通，实现同一平台管理，投标时提供承诺函并加盖投标人公章； 4、带2.4G接口，配合2.4G接收模块，可实现本地语音扩声； 5、带100V定压保障接口，实现定压保障功能； 6、≥1路线路输入、≥1路话筒输入、≥1路线路输出接口，话筒和线路具有独立的音量调节旋钮； 7、≥两路受控的24V输出接口，可以实现声光同步输出； 8、带USB接口，可用于U盘本地播音或PPT翻页功能； 9、带巡检模块接口，可以实现终端远程故障诊断，在机房通过远程巡检快速判断音箱的工作状态是否正常、高低音喇叭单元工作是否正常、音质是否正常； 10、带音频应急保障功能，和100V定压保障功能一起组成网络信号的双重保障功能； 11、功放额定功率：≥2*20W/8Ω，灵敏度：≥92dB； 12、频率响应：线路40Hz-18KHz，话筒100Hz-16KHz； 13、总谐波失真：≤1%（1KHz），采样率：8K-48K； 14、第6至11条技术参数投标时提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 台 | 23 | 教室22间，C109非标考教室1间 |
| 26 | 副箱 | 1、额定功率：≥20W； 2、额定阻抗：8Ω； 3、频率范围：不劣于130Hz-18KHz(±15％)； 4、灵敏度：≥92dB±3dB； | 台 | 23 | 教室22间，C109非标考教室1间 |
| 27 | 网络模块 | 1、内置于多功能网络音箱内，具有硬件音频解码功能； 2、接口：RJ45网口1个； 3、断电，断网自动启动恢复时间：小于1秒； 4、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)； 5、音频格式: MP3； 6、采样率： 8K~48KHz； 7、传输速率：10/100Mbps。 | 套 | 23 | 教室22间，C109非标考教室1间 |
| 28 | 楼道广播喇叭 | 1、木质音箱，外饰PVC皮； 2、扬声器采用一只优质4.5吋中低音和一只高音扬声器； 3、输入电压：100V； 4、 额定功率：≥10W； 5、频率范围：100Hz-16KHz ±15%； 6、灵敏度：90dB ±3dB。 | 只 | 10 | 教A、教C吊一楼过道各4只,教B吊一楼过道2只 |
| 29 | 解码终端 | 1、标准1U高度机柜式； 2、具有两路AUX输入，每路输入具有音量控制旋钮； 3、具有1路话筒输入，话筒音量单独可调； 4、具有网路输入口，实现网络解码功能； 5、具有1路录音输出，录音输出音量单独可调； 6、可输出定压70V/100V，定阻4-16Ω； 7、具有总音量调整旋钮； 8、输出功率：≥80W。 | 台 | 3 | 3楼层，每楼层1台 |
| 30 | 接入交换机 | 网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率96Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，固化4个SFP千兆光口；支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持小贝APP和云简平台统一管理 | 台 | 3 | 3楼层，每楼层1台 |
| 31 | 光模块 | 千兆单模 | 个 | 6 | 3楼层，每楼层1个 |
| 32 | 光纤跳线 | 15米（防鼠咬），国标、铠装双芯LC-LC | 条 | 3 | 3楼层，每楼层1条 |
| 33 | 电源线 | 国标、RVV-2*1.5mm² | 米 | 500 |  |
| 34 | 专业音箱线 | 国标、EVJV-2*1.0mm²（带屏蔽） | 米 | 500 |  |
| 35 | 网线（蓝色） | U/UTP六类4对非屏蔽电缆、24AWG、305米/箱。 | 箱 | 5 | 设备网 |
| 36 | PVC线管 | Φ25-B | 米 | 1000 |  |
| 37 | 辅材 | 线卡、扎带、标签、水晶头、网线跳线等 | 项 | 1 |  |
| 38 | 系统集成服务 | 综合布线、设备安装、调试等人工费 | 项 | 1 |  |

# 第三篇  询价项目服务需求

一、交货期（或为：实施时间）、交货地点（或为：实施地点）及验收方式

（一）交货期（或为：实施时间）

成交供应商应在采购合同签订后10个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点（或为：实施地点）

交货地点：重庆市黔江区民族职业教育中心指定地点

（三）验收方式

1、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

2、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查，作出开箱记录，双方签字确认。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试，产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全（进口设备需报关资料）；

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

3.5产品包装材料归采购人所有。

3.6供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、询价产品质量保证期不低于3年。

2、询价产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、成交供应商提供产品或服务验收不合格或履约评价不合格的，履约保证金不予退还。

5、供应商所提供的投标产品存在假冒、侵权、盗版情形之一的，经采购单位调查核实后报相关职能部门对其进行处理。

6、投标人所投设备必须明确填写品牌及型号，且参数必须满足或优于招标文件要求，否则作为无效投标。

（二）售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）产品质量保证期（不能低于国家强制标准）

（2）售后服务内容

①现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在8小时内到达现场(远郊区12小时内到达现场)进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

②技术升级：在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品免费进行升级服务。

4、质保期外服务要求

（1）供应商和制造商应提供免费电话咨询服务，并承诺提供上门维护服务。

（2）采购人需要继续提供售后服务的，供应商和制造商以优惠价格提供售后服务。

（3）备品备件及易损件

供应商和制造商售后服务中，备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

三、付款方式

（一）合同签订前成交供应商向采购人缴纳合同金额的5%的履约金，履约完成后无息退还；

（二）成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）成交供应商向采购人提供黔江税务部门开具发票，并提交采购合同、验收报告、申请表等材料，向采购人申请付款；

（四）对成交供应商提交的付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付合同款项；

（五）本项目支付办法及比例：货物验收合格后7个工作日内支付合同总金额的100%。（六）履约金

成交通知书发出后5日内成交供应商向采购人缴纳履约保证金或通过重庆市政府采购网“信用融资电子保函”模块完成相应操作，供应商凭中标合同向担保机构在线申请电子保函，申请履约保函可免收履约保证金。（户名：重庆市黔江区财政局，开户行：重庆银行黔江支行，账号：530101040011996-507061，（财务科电话：023-85086300）

需备注：黔江职教育中心X X X项目履约保证金

四、知识产权

1、采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2、供应商自主研发并具有独立的版权和自主知识产权，只能在所购买的单位内使用，不得在以外的地方传播。

五、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价通知书其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 详见第一篇特定资格要求 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体。

3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的份数和签署（网下询价适用）

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交（网下询价适用）

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（六）响应文件语言：简体中文

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，将在重庆市黔江区民族职业教育中心官网（http://www.qjzjzx.com）上发布成交结果预公示。

(二）结果公告公示期满后，中标人可自行在重庆黔江区民族职业教育中心网站下载打印或到采购人处领取《成交通知书》。5个工作后视为中标人已领取《成交通知书》并发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑

（一）质疑内容、时限

1. 响应供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应在递交响应文件截止日之前向采购人提出质疑。

2. 响应供应商对成交结果有异议的，应当在预成交公示发布之日起2个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

（二）质疑答复

采购人将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 九、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏

# 第六篇  格式合同

- 重庆市政府采购购销合同

- （询价）

- （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  响应文件格式要求

## 一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

询价项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整准确填写本表，否则视为无效投标。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（三）投标保证金退还申请表（中标签订合同后提交）

投标保证金退还申请表

| 采购项目名称 |  |  |  | 采购编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 开户帐号 |  |  |  |
| 退还金额 | 大写： 万 仟 佰元整 （小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 申 请 事 由 | 根据招标文件要求，我单位满足以下条件： □1、未中标。 □2、中标，已签订采购合同。 □3、其它: 。 申请单位经办人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 采 购 经办人 意 见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 财 务 负责人 审 核 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 财务分管领导审签 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、该表为采购人付款和投标人收款凭证。

2、投标人只需对“红色”部分的填写（需电脑打印）。

3、此表待该项目开标结束后与银行缴款凭证复印件（盖鲜章）同时提交，如因信息错误由投标人自行承担。

（结束）