- 询价通知书

采购计划编号：QJZJZX24A004

询价项目名称：中医护理实训室建设

- 采购人：重庆市黔江区民族职业教育中心

- 二〇二四年八月

目  录

第一篇	询价邀请书	- 2 -

一、询价项目内容	- 2 -

二、资金来源	- 2 -

三、供应商资格要求	- 2 -

四、询价有关说明	- 2 -

五、投标保证金	- 2 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 2 -

七、其他有关规定	- 3 -

八、联系方式	- 3 -

第二篇	询价项目技术（质量）需求	- 4 -

第三篇  询价项目服务需求	- 20 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 23 -

一、采购程序	- 23 -

二、评定成交的标准	- 24 -

三、无效报价	- 24 -

四、采购终止	- 25 -

第五篇  供应商须知	- 26 -

一、询价费用	- 26 -

二、询价通知书	- 26 -

三、报价要求	- 26 -

四、成交供应商的确定和变更	- 27 -

五、成交通知	- 27 -

六、关于质疑	- 28 -

八、项目验收	- 28 -

九、政府采购信用融资	- 28 -

第六篇  格式合同	- 29 -

第七篇  响应文件格式要求	- 31 -

一、经济部分	- 31 -

二、技术（质量）部分	- 31 -

三、服务部分	- 31 -

四、资格条件及其他	- 31 -

五、其他资料	- 31 -

# 询价邀请书

重庆市黔江区民族职业教育中心对中医护理实训室建设项目进行询价。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价项目内容

| 包号及名称 | 最高限价（万元） | 保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中医护理实训室建设项目 | 36.6 | 0.7 | 1 |  |

## 二、资金来源

自筹资金，采购预算38.517万元。

## 三、供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，请在重庆市黔江区民族职业教育中心官网（http://www.qjzjzx.com）下载本项目询价通知书以及图纸、补遗等询价前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）递交响应文件地点：黔江职教中心招投标室（生活辅助用房310）

（四）提交响应文件截止时间：2024 年8月21日北京时间9:30。

（五）评审开始时间：2024年8月21日北京时间9:30。

## 五、投标保证金

（一）询价保证金交款形式：

投标保证金现场（本票、保函、现金）缴纳（财务科电话：023-85086300）

（二）询价保证金金额

保证金人民币￥7000元，大写：柒仟元整

（三）保证金退还方式

1. 未中标供应商的询价保证金，采购人在开标结束后现场退还。

2. 中标人的询价保证金，在中标人与采购人签订合同后，中标人凭采购合同、银行缴款凭证向采购人办理询价保证金退还申请，在7个工作日内无息退还。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市黔江区民族职业教育中心网（http://www.qjzjzx.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人: 重庆市黔江区民族职业教育中心

联系人：赵老师

邮  编：409000

电  话：（023）85086317

项目负责人：王老师

联系电话:15123786203

地  址：重庆市黔江区舟白街道正舟路北段503号

# 询价项目技术（质量）需求

询价内容：

| 实训室名称 | 序号 | 产品名称 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中医护理 | 1 | 多功能中医技能训练及考核模型 | 1个 |  |
|  | 2 | 针灸头部训练模型 | 1个 |  |
|  | 3 | 针灸臀部训练模型 | 1个 |  |
|  | 4 | 针刺训练手臂模型 | 1个 |  |
|  | 5 | 针灸腿部训练模型 | 1个 |  |
|  | 6 | 中医基本技能训练系统 | 1个 |  |
|  | 7 | 拔火罐 | 2套 |  |
|  | 8 | 光电感应多媒体人体针灸穴位发光模型 | 1个 |  |
|  | 9 | 黄帝内经 | 1套 |  |
|  | 10 | 本草纲目 | 1套 |  |
|  | 11 | 隔帘及天轨 | 10套 |  |
| 急救护理 | 1 | 心肺复苏模拟人训练考核系统V1.0 | 1套 |  |
|  | 2 | 43部件创伤评估模块 | 2套 |  |
|  | 3 | 幼儿窒息模型 | 1个 |  |
|  | 4 | 自动体外除颤仪训练器（AED训练器） | 1台 |  |
|  | 5 | 普通病床 | 2张 |  |
|  | 6 | 床头柜 | 2个 |  |
|  | 7 | 医用小推车 | 2个 |  |
|  | 8 | OU型输液天轨及输液吊杆 | 2套 |  |
|  | 9 | L型隔帘及天轨 | 2套 |  |
| 基础护理 | 1 | 高级全功能护理人训练模型（男性） | 1套 |  |
|  | 2 | 高级全功能护理人训练模型（女性 | 1套 |  |
|  | 3 | 高级心电监护训练模拟人 | 1套 |  |
|  | 4 | 高级静脉穿刺注射手臂模型 | 2套 |  |
|  | 5 | 成人动脉穿刺操作模型 | 4个 |  |
|  | 6 | 臀部肌内注射操作模型 | 3个 |  |
|  | 7 | 高级皮内注射操作模块 | 20套 |  |
|  | 8 | 吸痰操作模型 | 2个 |  |
|  | 9 | 透明洗胃操作模型 | 2个 |  |
|  | 10 | 透明男性导尿操作模型 | 2个 |  |
|  | 11 | 透明女性导尿操作模型 | 2个 |  |
|  | 12 | 灌肠操作模型 | 2个 |  |
|  | 13 | 鼻出血及鼻腔检查模型 | 1个 |  |
|  | 14 | 普通病床 | 8张 |  |
|  | 15 | 床头柜 | 8个 |  |
|  | 16 | 医用小推车 | 8个 |  |
|  | 17 | OU型输液天轨及输液吊杆 | 8套 |  |
|  | 18 | L型隔帘及天轨 | 8套 |  |
| 健康评估 | 1 | 心电图机 | 1台 |  |
|  | 2 | 身高体重测量仪 | 1台 |  |
|  | 3 | 九型体质图册 | 1套 |  |
|  | 4 | 笔式手电筒 | 5个 |  |
|  | 5 | 色觉检查图 | 5套 |  |
|  | 6 | 人体使用手册 | 2套 |  |
|  | 7 | 检查床 | 4张 |  |

| 序号 | 产品名称 | 技术参数图片 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能中医技能训练及考核模型 | 1.满足国家中医类别医师资格实践技能、中医执业资格鉴定及中医技能培训中心的训练及考核要求，可进行拔罐、艾灸、刮痧、砭术多项中医技能的训练及考核。 2.仿真背部模型，由头部至臀裂处，模型具有和真人同比例的背部肌肉造型，模型具有完整头部外形。 3.材质：高分子硅胶仿真人体材质，表面形状、触摸手感均与人体无异，非常的真实。皮肤表面可捏起。 4.模型材料耐火耐高温，可使用火罐、刮具、砭具等临床器具操作。 5.模型具有真实的背部骨性标志，可触及肩胛骨、第7颈椎、各胸椎、腰椎的棘突等骨性标志；模型上标有隐形穴位112个，可在配置的LED灯下显示。供针灸穴位定位使用。也可用来考核训练。 6.可进行真实的拔罐操作训练考核。 6.1可进行闪罐操作。 6.2可进行走罐操作。 6.3真实模拟人体背部皮肤、肌肉组织结构，拔罐操作真实吸附于模型体表。 6.4模型可模拟立姿、俯卧姿，可进行投火法、贴棉法拔罐操作训练及考核。 7.可使用刮具、砭具等临床真实器具进行刮痧、砭术操作训练及考核。 8.使用真实艾条、艾柱进行悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸等操作的训练及考核。 |  |
| 2 | 针灸头部训练模型 | 1.模拟一成人头颈部。 2.外皮采用仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感比较真实。 3.可以进行上半身常用穴位的定位及针刺示教、练习及考核；可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实。 4.各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。 5.头部模型上标记有常用穴位，如百会，四神聪，太阳，风池，头维，率谷，翳风，颊车，下关，地仓，四白，睛明，攒竹，鱼腰，耳门，听宫，听会，水沟，头临泣，印堂。 |  |
| 3 | 针灸臀部训练模型 | 1.模拟一成人下半身（腰臀部）。 2.外皮采用仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感比较真实。 3.可以进行下半身常用穴位的定位及针刺示教、练习及考核。 4.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实。 5.各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。 6.臀部模型上标记有常用穴位，如环跳、长强、会阳、神阙、关元、气海、天枢、归来、大横、承扶、居髎、维道、五枢、带脉、腰阳关、大肠俞、小肠俞、膀胱俞、秩边、次髎。 |  |
| 4 | 针刺训练手臂模型 | 1.模拟一成人手臂。 2.手臂外皮采用仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感比较真实。 3.解剖结构包括尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等。内置仿真手臂骨，关节可弯曲。更好的确定针灸穴位。 4.可以进行上肢常用穴如合谷、曲池、列缺及上肢五腧穴等穴位的定位及针刺的示教、练习及考核。 5.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实。 6.各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。 |  |
| 5 | 针灸腿部训练模型 | 1.模拟一成人腿部。 2.可以进行下肢常用穴及下肢五腧穴等穴位的定位及针刺的示教、练习及考核。 3.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实。内置仿真腿骨，关节可弯曲，更好的确定针灸穴位 4.各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。 |  |
| 6 | 中医基本技能训练系统 | 1.本系统主要内容包括：查体规范、针灸、推拿手法、急救技术、中药煎煮、无菌技术、考核。 2.查体规范：望诊、舌诊、闻诊、脉诊、按诊等；针灸：腧穴、刺灸疗法、穴位注射疗法、贴敷疗法；刮痧拔罐：刮痧、拔罐；急救技术：掐人中、点十宣、人工呼吸、心脏按压、骨折搬运、创伤止血；中药煎煮：中药煎煮、给药途径、应用形式、煎煮方法、服药方法；无菌技术：无菌技术、无菌操作技术、穿脱隔离衣。 3.系统中增设了“考核与提高”部分，以方便学生在学习的同时，及时复习巩固，是检验学习效果和效率的极好的帮手。4.外形美观、操作方便。 5.由于触摸屏作为学习终端，所以可以全天24小时向学生开放，不需教师管理。6.西医临床技能 6.1体格检查●浅表淋巴结检查●眼检查 (眼睑、结膜、巩膜、瞳孔大小与形状、对光反射、集合反射、眼球运动)●口腔检查(咽部、扁桃体●颈部检查(血管、甲状腺、 气管)●胸廓、胸壁与乳房检查●肺和胸膜检查(1)视诊(呼吸运动、 呼吸频率、呼吸节律、呼吸深度)(2)触诊(胸廓扩张度、语音震额、胸 膜摩擦感)(3)叩诊(叩诊方法、肺界叩诊、肺下界移动度)(4)听诊 (听诊方法、呼吸音、罗音、胸膜摩擦音)●心脏检查视诊(心前 区隆起、心尖搏动、心前区异常搏动)(2)触诊(心尖搏动、心前区异常 搏动、震颤、心包摩擦感)(3)叩诊(心界)(4)听诊(心脏瓣膜听诊 区、心率、心律、心音、额外心音、 心脏杂音、心包摩擦音)●外周血管检查(1)脉搏(脉率、脉律) (2)周围血管征●腹部检查(1)视诊(腹外形、呼吸运动、腹部静 脉、胃肠型和蠕动波)(2)触诊(腹壁紧张度、压痛及反跳痛、腹部包 块、肝脾触诊及测量方法、墨菲征、液波震颤!、(3)叩诊《腹部叩诊音 肝浊音界、移动性浊音、肾区叩击痛、膀胱叩诊) (4)听诊《肠鸣音、振 水音、血管杂音)●脊柱、四肢检查(1)脊柱(脊柱弯曲度、脊柱活动 度、脊柱压痛与叩击痛),(2)四肢关节11、神经系统检查(1)肌力、肌 张力(2)共济运动(3)神经反射(浅反射、深反射、病理反射) (4)脑 膜刺激征(5)拉塞格征。 6.2基本操作 ●外科洗手●戴无菌手套●穿手术衣●手术区消毒●穿脱隔离衣●开放性创口的常用止血法了,伤口换药●脊柱损伤的搬运●长骨骨折简易固定●心肺复苏术●简易呼吸器的使用。 6.3●辅助检查，心电图 (1)正常心电图(2)心房、心室肥大(3)典型心肌梗死(4)心肌缺血 (5过早搏动(6)阵发性室上性心动过速(7)心房颤动(8)室性心动 过速(9)心室颤动(10)房室传导阻滞 ●X线片(1)正常胸部正位片(2)肺气肿(3)气胸(4)胸腔积液 (5)急性胃肠穿孔(6)肠梗阻)长骨骨折●实验室检查(1)血液 一般检查(2)尿液检查(3)粪便检查(4)肝功能。 |  |
| 7 | 拔火罐 | 功能：用于拔罐治疗实训教学。 1.玻璃材质。 2.有 1、2、3、4、5 五种型号。 |  |
| 8 | 光电感应多媒体人体针灸穴位发光模型 | 光电感应多媒体人体针灸穴位发光模型由上海中医药大学、上海市针灸经络研究所研制并监制。模型按国标GB12346-90定位生产，针灸穴位共409个。 多媒体人体针灸穴位发光模型融计算机技术、电子控制技术、多媒体技术、腧穴理论于一体；声音、屏幕、人体模型同步控制经络腧穴的信息；显示十二经脉循环流注，经脉络属表里对经关系，特定穴的分布；加之屏幕表层、浅层、深层穴位解剖图谱的配合，常见病的辩证施治、随证选穴的查询及处方输出，使学员对人体经络腧穴信息有更全方位的了解，更利于加深印象与理解掌握；同时，亦可用于临床与科研参考。； 1.该模型系统功能齐全，界面友好，易学易用，直观性强；键盘 输入穴位代码、名称或拼音，快速查找经络腧穴信息；鼠标 点击图谱穴位，或移动箭头“”“”，信息检索直观明了；下拉式菜单 打开，直接选中； 光电感应器 手持笔状“光电感应器”，点击该模型某腧穴（例“中府”），其腧穴立即发光且自动播音，播音内容可复选穴位的名称、穴位代码、穴位经络，同时计算机屏幕显现穴位的图谱信息。 随着各方面研究的深入与发展，版本将不断升级与提高。穴位发光模型系统的科学性、先进性、实用性，使针灸、按摩医学向电化教学迈进一步，是各大中医院校、体育院校、针灸所（系）、康复理疗中心、国际国内针灸培训班上等级和教学的理想设备，受到国内外人士的好评。 功能：1.光电感应；2.穴位发光，声音、屏幕、人体模型同步控制；3.经络发光，十二经脉循环流注；4.特定穴的分布；5.表、浅、深层穴位解剖图谱；6.常见病的辩证施治，随证选穴及处方输出。 指标。 1.电源：AC220V50Hz；2.功耗：20W；3.模型底盘：脚轮木质底盘；4.模型材质：玻璃钢；5.经络穴位名称代码：符合国标GB12346-90；6.经络穴位相关信息：依据教育部六版教材；7.发光元件：三色高亮度LED；8.发光经络数：14（含任督二脉）；9.发光穴位数：409（含经外奇穴）10.电脑接口：9芯串行通讯口RS-232（COM端口）/通用串行总线USB（备选）；11.硬件装置：多芯片微处理器系统；12.软件配置：CD-ROM软件安装光盘；13.模型尺寸：高170cm；14.模型重量：20kg。 |  |
| 9 | 黄帝内经 | 黄帝内经全集原著原版白话解，9787511286031 |  |
| 10 | 本草纲目 | 本草纲目全集（彩印6册精装珍藏版）9787514909470 |  |
| 11 | 心肺复苏模拟人训练考核系统V1.0 | 1.模型由心肺复苏模拟人与平板电脑组成一套完整的训练考核系统，平板电脑为 11英寸 WiFi 12GB+512GB。 2.模拟人为男性成年整体人，解剖标志明显，具有仿真的头颈部、头可左右转动，可水平转动 180 度。 3.模拟人四肢关节可活动，肘腕关节可自由活动，便于复苏体位的安置，可胸外按压；胸外按压 5-6cm；可行仰头举颏法，仰头抬颈法，双手推颌法三种方法打开气道；正确打开气道后，电脑 3D 动画演示气道开放状态，模拟人画面头颈随着气道开放后仰。 4.可行口对口人工呼吸，或使用简易呼吸器“E-C”手法辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 5.瞳孔示教作用，瞳孔随着病情的变化发生改变，抢救成功后，双侧瞳孔由散大变为正常；对光反射恢复、同时可触及颈动脉搏动；6.与除颤仪配套使用能实现除颤训练功能；7.模型实现了与计算机实时无线连接。8.软件形象的展示心肺复苏急救流程，图文并茂同步显示整个 CPR 急救链的每项操作过程。9.可根据培养学生的阶段设置不同的训练模式（有训练，考核，竞赛三大模式）。 10.三大模式的 CPR 胸外按压的时间、深度、次数、频率、人工呼吸潮气量，等任意指标参数可进行设置 10.1 训练模式：在设定的时间范围内，进行按压和吹气；10.2 考核模式：在设定的时间范围内，根据国际心肺复苏 2020 标准，正确按压 30 次和正确吹气 2 次为一次正确的 30：2 循环，完成 5 个循环； 10.3 竞赛模式：在设定的时间范围内，根据国际心肺复苏 2020 标准，按压和吹气 30：2 的比例操作，完成 5 个操作循环；10.4每个操作过程中，软件都会实时记录按压和吹气正确与错误的次数，以及频率过大过小（多按少按，多吹少吹的次数）、按压中断时间；气道未开的次数，吹气过大及进胃部的次数等。 11.胸外按压，有按压点正确与错误的提示（偏上、偏下或偏左、偏右）动态柱状灯显示按压深度及起始的时间间隔；正确按压深度 5-6CM，显示绿色灯，按压过浅时显示黄色灯，按压过大时为红色灯；实时波形图显示按压过程，通过波形图判断按压深度、频率、回弹、按压不足等情况。 12.气道开放，进行标准的气道开放动作，显示相应的 3D 画面。 13.人工呼吸，动态柱状灯显示吹气量，吹气过小时显示黄色，合适时显示绿色，过大时显示红色；实时波形图显；示吹气过程，通过波形图可判断吹气量、吹气周期、时间间隔等。 14.具有对整个急救过程进行记录、存储、回放、打印及查看历史成绩功能。 15.材料清单：高级心肺复苏模拟人一台；高级手拉式人体铝塑箱一只；可更换脸皮一只；模拟人电源 一只；平板电脑一台；可更换肺袋五只；一次性呼吸屏蔽面膜一盒（50 张）；说明书、合格证、保修卡一套。 16.模型配置便携简易呼吸面罩(需提供国家第三方检测机构出具的检测报告，厂家或总代理出具的技术白皮书、技术彩页或说明书)。 |  |
|  | 43部件创伤评估模块 | 1. 可灵活的固定在“伤者”身上，模拟真实的大出血环境，血流量大小可调节。 2.可练习止血、清洗、消毒、包扎、固定和搬运等急救现场常用技术。 3.创伤组件包括：前额撕裂伤、下颚伤、胸部吸吮性创伤、锁骨开放性骨折与胸膛挫伤、腹部外伤伴小肠突出、手掌的枪伤、肱骨、前臂开放性骨折、股骨、大腿开放性骨折、胫骨、小腿开放性骨折、前臂撕裂伤、右腿的截肢、小腿刺伤、足部复合型骨折、子弹贯穿伤、休克脸、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ脸部烧伤（一个）、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ背部烧伤（一个）、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ手部磷烧伤（一个）、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ前臂烧伤（一个）、不同程度撕裂伤、开放性骨折模块（二十四个）。 4.包装规格：34*31*21CM G.W. 4.4KG。 |  |
| 12 | 幼儿窒息模型 | 1.本模型为幼儿上半身，解剖标志明显，可触及肋骨、胸骨、剑突、脐部。 2.采用高分子材质，环保无污染，仿真度高。 3.配有不同形状、大小的异物，可模拟不同程度的呼吸道异物阻塞。 4.可练习 Hei mlich 法（海姆立克）、背部拍击法、胸部手指猛击法等各种排除呼吸道异物的方法。 |  |
| 13 | 自动体外除颤仪训练器（AED训练器） | 1.本产品是专门为急救人员在使用真实AED之前的培训而设计的。培训机与真实自动体外除颤仪，从主机、电极片及配件方面到外型、尺寸、包装、操作方法等都一致，完全符合真实的AED操作界面，训练程序完全模拟真实AED机器，目的在于帮助急救人员熟悉进而掌握AED一些必备的操作技能。 2.完全参照美国心脏协会（AHA）最新指南设计，内置美国心脏协会（AHA）推荐的8种培训情景+自定义3种培训情景。 3.培训专用虚拟遥控终端 3.1无需安装软件即可实现遥控功能，模仿多种急救情况和急救过程，虚拟遥控终端可显示正在演示的训练情景模式。 3.2通过虚拟遥控终端可在线预览11种培训情景的具体内容。 4.可配合模拟人演示，智能检测电极是否插好。 5.模拟情景演示过程中，可由遥控终端控制不同的突发状态，可模拟插入可除颤节律、插入不可除颤节律、模拟电极贴好状态、模拟电极不良、模拟电池电量不足、模拟病人移动、模拟设备故障等。 6.可满足教学需要播放功能，音量可调节，分为4档，语音提示与真实AED内容一致，有中、英两种语言，可中、英文切换，具有语音输出接口：可连接音响，便于教学。 7.培训器主机部分，重量仅为 1.3 Kg，内置可充电锂电池，可超过200次模拟电击，可连续使用15小时。 8.可选择成人或儿童除颤模式，配有儿童和成人2 种电极片，便于教学。 |  |
| 14 | 高级全功能护理人训练模型（男性） | 1.模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转。 2. 褥疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段: 第一期：淤血红润期，第二期：炎症浸润期，第三期：浅度溃疡期，第四期：坏死溃疡期。 3.同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等，清洗头部、洗脸、眼耳清洗滴药、口腔护理、假牙护理、 口鼻气管插管、 气管切开护理、 吸痰法、 氧气吸入法、 口鼻饲食法、 洗胃法、 手臂静脉穿刺、注射、输液（血）、 三角肌皮下注射、 股外侧肌注射、 灌肠法、 女性导尿术、 男性导尿术、 女性膀胱冲洗、 男性膀胱冲洗、 造瘘引流术、 臀部肌肉注射、 整体护理：擦洗、穿换衣服、 四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动、 创伤评估与护理：消毒、清洗、换药、止血、包扎：胸壁切开缝合伤口、大腿外伤切开缝合伤口、 大腿皮肤裂伤、 大腿感染性溃疡、足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮、上臂截肢伤口、小腿截肢伤口。 4.包装规格：127*48*24CM G.W. 18.5KG。 |  |
|  | 高级全功能护理人训练模型（女性） | 1.模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转。 2.褥疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段:第一期：淤血红润期，第二期：炎症浸润期 第三期：浅度溃疡期，第四期：坏死溃疡期，同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等。 3.清洗梳理头发、洗脸、眼耳清洗滴药、口腔护理、假牙护理、口鼻气管插管、气管切开护理、吸痰法、氧气吸入法、口鼻饲食法、洗胃法、乳房护理、乳腺检查、手臂静脉穿刺、注射、输液（血）、三角肌皮下注射、股外侧肌注射、灌肠法、女性导尿术、女性膀胱冲洗、男性膀胱冲洗、造瘘引流术、臀部肌肉注射、整体护理：擦洗、穿换衣服、四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动、创伤评估与护理：消毒、清洗、换药、止血、包扎： 胸壁切开缝合伤口、大腿外伤切开缝合伤口、大腿皮肤裂伤、大腿感染性溃疡、足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮、上臂截肢伤口、小腿截肢伤口。 4包装规格：127*48*24CM G.W. 19.9KG。 |  |
| 15 | 高级心电监护训练模拟人 | 1.本模型有模拟人与心电监护仪组成，模型结合护理院校教学实操要求，更加贴近临床教学训练和考核的要求。 2.模拟人可采取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂，小腿可灵活旋转。 3.心电监护模拟人身高 165CM，双眼可转动，四肢关节灵活，可实现多种护理功能，满足临床操作要求 4.解剖标志明显，可触及两乳头，锁骨，胸骨、剑突等骨性标志。 5.模拟人皮肤表面没有任何位置标记，完全依靠生理结构进行定位，胸前皮肤具有超导功能， 使用真实的心电监护仪可获得心电监护数据。 6.心电监护的训练及考核：心电导联正确的使用方法的训练，正确连接导联后监护仪可采集到正常的窦性心律波形。 7.头可后仰，保持呼吸道的通畅，便于给氧的训练。 8.协助病人起床，纵向翻身，进行呼吸道评估，背部叩击等。 9.洗脸，眼耳清洗滴药，口腔，牙齿护理。 10.床上擦浴及更衣。 11.轴线翻身法，肢体，肩部，全身等约束法。 12.扶助病人移向床头，轮椅使用，平车， 担架运送等移动和搬运病人法。 13.氧气吸入及雾化吸入疗法。 14.瞳孔的观察示教：散大的瞳孔与正常瞳孔的对比。 15.男性生殖器的导尿，留置尿管和膀胱冲洗。 16皮下注射 、褥疮护理、肌内注射。 17.造瘘口护理、外耳道的冲洗。 18.材料清单：高级心电监护训练模拟人一台；多参数心电监护仪 一套；模拟人衣服一套；专用数据线一只；说明书、合格证、保修卡一套。 |  |
| 16 | 高级静脉穿刺注射手臂模型 | 1.手臂上分布8 条模拟血管构成完整的静脉系统、包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉和手部静脉网等。 2.解剖标志明显注意了每一个细节的制作、如手指的指纹。 3.带有血液循环装置、内置模拟血液、调节不同血压强度、可模拟不同的回血程度。循环泵 控制器升级了液晶大屏数字显示功能，静脉血流速度清晰可调。 4.可反复进行练习、模拟血液均可更换且操作简单方便。 5.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受多次反复穿刺不渗漏。 6.材料清单：高级静脉穿刺手臂一只；替换手皮一只；模拟血粉一份；控制器电源一只；防尘防水垫一块； 输液泵控制器一只；一次性输液器吊瓶一只；说明书、合格证、保修卡一套。 |  |
| 17 | 成人动脉穿刺操作模型 | 1.高分子材料制作的皮肤给人以真实的感觉。 2.可触及桡动脉搏动。 3.有电动循环系统，模拟动静脉血液循环，可以根据教学情况调整收缩压、舒张压及脉搏频率数值。 4.界面选择脉搏强度键，模拟整体情况设定动脉搏动的强度。 5.界面选择脉搏心率键，模拟整体情况设定动脉搏动频率。 6.练习时可设简、易、难来练习动脉穿刺操作。 7.动脉穿刺：正确穿刺后有明显的落空感和喷射感，并有模拟血液喷出。 8.可练习动脉血气分析。 9.可反复进行练习。 10.液体更换简便。 11.模拟血管内有支撑部件，可增加血管表面张力。 12.投标现场需带样品进行演示。 |  |
| 18 | 臀部肌内注射操作模型 | 1、采用高科技的仿真材料制成，造型逼真，解剖位置准确。 2、皮肤质感真实，进针痕迹不明显。 3、体表标志准确，包括：近端股骨、大转子、髂前上棘、髂后上棘及骶骨。 4、左臀部的外围可拆卸，便于观察内部的构造：臀中部和顶部的肌肉、坐骨神经和血管结构。 5、可用来进行三种肌肉注射方法的训练：臀大肌注射、臀中肌、臀小肌注射和股外侧肌注射。 6、具有电子监测功能：注射部位正确：绿色指示灯亮起。注射部位或深度错误：红色指示灯亮起，并有报警提示。 |  |
| 19 | 高级皮内注射操作模块 | 1.每个模块提供20个皮内注射点习，设计精巧，易于携带。 2.皮内注射：可实现5°角的进针角度。正确操作时会出现真实的皮丘，皮丘与皮试阴性结果极其相近，抽出液体后皮丘消失。特殊高分子材料制作，每个皮内注射点可以进行多次练习。 |  |
| 20 | 吸痰操作模型 | 1.模型为成人头至肩部，左侧面部可打开，可直接观察口腔、鼻腔、咽喉的解剖结构，并可动态观察吸痰管插入过程。 2.解剖结构精确，包括：鼻腔、上、中、下鼻甲、及鼻道，口腔、舌、牙、咽、喉、食管、透明气管、支气管等结构。 3.经鼻、口、气管切开处吸痰术，操作正确可以吸出模拟痰液。 4.气管切开术后护理。 5.可用真实负压吸痰器进行吸痰操作。 6.模拟痰液可以放入口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧。 |  |
| 21 | 透明洗胃操作模型 | 1.模型为成年男性上半身，利用体位垫可实现洗胃时的多种体位：仰卧位、坐位。 2.解剖结构精确，包括牙、舌、悬雍垂、气管、支气管、左右肺脏、食管、胃、膈、胆囊、胰腺、脾、十二指肠、结肠等结构。 3.胸腹部外皮为透明外壳，便于观察内部解剖结构以及操作全过程。 4.真实大小的透明胃，能容纳300ml的液体，可在操作时观察胃管进出胃腔的全过程。 5.模型使用完毕，消化道内残存液体可方便的从专用管道排出。 6.洗胃术：经口、鼻洗胃器洗胃法，电动吸引洗胃法，胃管洗胃法，洗胃机洗胃法。 7.胃肠减压术、胃液采集术、十二指肠引流术、双气囊三腔管压迫术。 8.鼻饲术、氧气吸入、口腔护理、经口经鼻吸痰术、气管切开术后护理等多项护理操作。 9.瞳孔：瞳孔缩小提示有机磷类杀虫药或氨基甲酸酯类杀虫药中毒等；瞳孔散大提示阿托品或莨菪碱类中毒等，学生可根据中毒类型的不同选择相应的洗胃液。 10.带有灯光警示系统，可提示。1.肝总管、2.胆囊底、3.胆囊体、4.十二指肠曲部。 |  |
| 22 | 透明男性导尿操作模型 | 1.本模型为男性成人仿真盆会阴部，高分子环保材料制成。 2.透明外壳，硬度为100公斤力/平方厘米，韧性好，30公斤的内外力不会产生变形。 3.通过透明外壳，可观察到内部解剖结构，可显示骨盆和膀胱的相对位置、插入导管的角度、导尿管行经路径以及气囊固定的位置。 4.导尿术：男性阴茎手感真实，尿道全长约18-22cm，具有三个生理狭窄、两个弯曲，插管时会遇到真实的阻力，导管进入膀胱会有模拟尿液流出。 5.可进行膀胱冲洗、留置导尿的示教、练习。 6.可反复进行练习。 |  |
| 23 | 透明女性导尿操作模型 | 1.模型为女性成人仿真盆会阴部，高分子环保材料制成。 2.透明外壳，硬度为100公斤力/平方厘米，韧性好，30公斤的内外力不会产生变形。 3.通过透明外壳，可观察到内部解剖结构，可显示骨盆和膀胱的相对位置、插入导管的角度、导尿管行径路径以及气囊固定的位置，小阴唇可以分开，闭合时看不到尿道。 4.导尿术：女性外阴部形象逼真，分开小阴唇可显露尿道口、阴道口和阴蒂，尿道粗、短、直，约3-5cm，插管时会遇到真实的阻力，导管进入膀胱会有模拟尿液流出。 5.可进行膀胱冲洗、留置导尿的示教、练习。 6.可反复进行练习。 |  |
| 24 | 灌肠操作模型 | 1.模型仿真人大小，常用的灌肠操作体位：左侧卧位。 2.具有肛门、模拟肛柱及直肠等结构，在插管过程中有真实的阻滞感。 3.内部结构设计合理，灌入的液体不会从肛门处逆流。 4.电子监测系统，插入保留灌肠和不保留灌肠的正确位置都有提示。 5.可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠多项操作练习。 6.可反复操作、真实的灌入液体，并可从专用管道排出。 7.可反复进行练习。 |  |
| 25 | 鼻出血及鼻腔检查模型 | 1.模型为成年人上半身，解剖结构精确,有上鼻甲，中鼻甲，下鼻甲。 2.标准的检查体位。 3.内设光敏传感器,配有外置电子盒可提示,电子盒设有鼻出血模式、常规检查模式。 4.打开开关后可练习鼻腔出血止血(鼻出血模式）。出血速度可调节。出血量可准确计量。正确的止血操作可成功止血。 5.可进行鼻腔内镜检查（ 常规检查模式 ），当额镜正确对光到各个鼻甲时会有指示灯提示（上、中、下）鼻甲。 6.按压左侧上颌窦，位置正确时有指示灯提示。 |  |
| 26 | 心电图机 | 1.导联：标准12导联，12导联同步采集，同步显示、记录12导心电波形。 2.配7英寸彩色液晶屏，防水防尘平面键盘, 有标准全英文字母数字键操作。 3.中文菜单，支持拼音和五笔中文输入。 4.有便携式提手，有自动分析报告功能。 5.具有手动、自动、存储、节律四种工作模式，有REVIEW快速体检功能，适合各种工作要求。 6.具有强抗干扰能力，精确起搏脉冲识别。 7.250个病例存储，SD卡可扩展更多存储。 8.键盘上有单独“回顾”按键，此按键能在自动模式下即时捕捉前10秒波形并打印报告。 9.内置可充电锂电池，电池容量4400mAh，可快速充电，充满电能连续记录200份心电图以上。 10.高分辨热敏打印(同时支持210mm*30卷纸和210*140mm折叠纸)。 11.可设置心电图自动记录时间3.5秒-9秒，方便调节波形图报告长度。 12.具有冻结功能，可以冻结前后12秒心电波形并回放预览分析结果。 13.自动检测并触发打印心律失常心电报告。 14.自动模式下，打印时按导联键，可以一直延长导联波形长度，直到按键松开。 15.滤波器：自适应漂移滤波器，交流滤波50Hz/60Hz，肌电滤波器25Hz / 45Hz。 16.可设置5-60分钟无操作指示自动关机（在使用直流的情况下）。 17.输入电路：浮地输入方式，具备抗除颤效应防护电路。 18.其它参数：输入阻抗：≥2.5MΩ（10Hz）；频率响应：0.05-150Hz（-3db）；输入回路电流：≤0.1μA；噪声电平：＜30μVp-p；耐极化电压：≥±620mV；共模抑制比：≥120dB（加滤波器）；时间常数：≥3.2s； 患者漏电流：＜10μA；灵 敏 阈：≤20μVp-p；道间干扰：≤0.5mm；采 样 率：32000Hz（同步采集）；定标电压：1mV±5％；灵敏度选择：自动，2.5，5，10，20，40 (mm/mV)；走纸速度： 6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50 mm/s；记录通道：3CH+3R、6CH+1R、12CH；通讯接口：标配USB/UART/RJ45接口/RJ11接口，支持条码枪功能，USB主机接口支持心电图文件传输。支持USB外接U盘和USB打印机（可选配）；允许重新修改患者信息； 安全类别：IEC I类CF型（符合GB9706.1-2007）；电源：宽电压可适应100V～240V（±10%），50/60Hz(±1Hz)。 |  |
| 27 | 身高体重测量仪 | 1.采用方便读数的 LED 数码显示屏。 2.选用senscomp 超声波探测器和高精度测重传感器，通过微电脑控制,自动测量身长、体重、BMI 体格指数、体型（偏瘦/正常/偏胖/肥胖），四项测量结果同步数码显示、清晰语音播报。 |  |
| 28 | 九型体质图册 | 中医中药饮食药膳食疗养生食谱 |  |
| 29 | 笔式手电筒 | 1.灯泡类型：LED。 2.最大射程:50m。 3.材质:铝合金。 4.7 号电池；7 小时连续照明时间。 |  |
| 30 | 色觉检查图 | 色觉检查图是根据颜色视端理论和色度学互补色理论,按照假同色原理绘制而成。经用全自动测色色差计测定,用电脑绘图软件绘制,用色准确,完全符合要求。全书共66幅检查图,其中数字图38幅,拉丁字母图13幅,动物图15幅全图能对红、绿、黄、蓝(紫)色觉做全面检查,开能对红、绿、蓝(紫)色弱做置中、轻三度分类,对色觉检查可达定性和半定量标准.全书图数较多,一图一意,便于掌握认读速度,不易造成误查漏查,是一本检查功能全面 使用方便、分类合理的色觉检查工具书。《色觉检查图》可广泛适用于医院、体检,防疫、军队、学校、科研等。 |  |
| 31 | 人体使用手册 | 结合现代的资讯系统观点、电脑软硬体架构，把人体当作一个完满智慧的机体，并与悠久的中医养生保健理论联系起来。作者用一种易理解和具创意的诠释语言，系统地向世人介绍了中医的体系以及一些常见病的防治知识。 |  |
| 32 | 普通病床 | 1.规格：2130×960×500mm。 2.配置：可拆卸式ABS床头、床垫。 3.床头、床尾板采用烟灰色ABS工程塑料，中间点缀蓝色利用模具一次成型，床尾板外侧设置有一次成型床头卡。 4.床头、床尾板带定位装置，床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。 5.床边管采用30×70×1.5mm优质碳钢矩管。 6.床面板采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板，床面各段采用整体钢板一次冲压成型，经酸洗、磷化、清洗等处理后，静电喷塑，平滑光洁，无毒，环保，抗锈。 7.床脚采用50×50×1.2mm优质碳钢方管。 8.床板连接头采用优质钢件，耐磨，运作无噪音，防折断。 9.手摇床丝杆采用45#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝口圆滑，操作轻松，母丝采用球墨铁制作，丝杆具有双向过摇装置。丝杆弹盒采用钢件，防破裂。摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件。 10.摇把手柄为折叠式，金属材料，经久耐用。 11.病床靠背采用双支撑转轴结构，以达到将病员的重量均匀地分布在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，以减小摩擦，无噪音；病床额定载荷为≥200kg，背段调节范围0°-75°， 床边设置4个输液架插孔。 |  |
| 33 | 床头柜 | 1.规格：480×480×760mm。 2.配置：毛巾架、手提袋挂钩、餐板。 3.整柜采用进口ABS工程塑料，柜面、抽屉、餐板、柜体、门分别模具一次注塑成型，并且各部分采用拆卸组合式结构；柜体板厚度≥2mm。 4.上抽、下柜，柜内有隔板，可放置不同规格物品。 5.柜门带自锁装置，不会自动打开。 6.床头柜双侧各带毛巾架、手提袋挂钩，正面带餐桌拉板，可收折，外形美观，使用方便。 |  |
| 34 | 医用小推车 | 1.规格：1900×620×650mm。 2.四只支撑脚采用φ38×1.5 碳钢焊管，脚架连接管采用φ22×1.2 碳钢焊管，四只脚带有防滑胶脚。 3.脚架连接件采用材料厚达3.0mm 碳钢板。 4.床框以及加强条均采用1.0mm碳钢板制作而成。 5.床脚与床面支撑采用5.0mm扁钢，支撑强度高。 6.床面垫底面采用七层板，床面表面采用高级人造革，内面采用高级泡沫，身体躺上感到温馨和舒畅。 7.床面额定载荷为≥135kg。 |  |
| 35 | 输液天轨 | 1.O型安装，1.8*0.8*1.8m，厚度1.2mm。 2.遮挡完床，加厚铝合金材质，带消音线设计，降低腔内震动。 3.轨道滑轮采用塑钢材质。 4.输液杆可伸缩，直径12.5mm，缩短700mm最长可拉1150mm。 |  |
| 36 | 隔帘天轨 | 1.天轨，L型，遮挡完床，加厚铝合金材质，带消音线设计，降低腔内震动。 2.医用隔帘布，浅蓝色，不透光，防火阻燃，无疵点，长度2.8米。 |  |
| 37 | 检查床 | 1.规格：1900×620×650mm。 2.四只支撑脚采用φ38×1.5 碳钢焊管，脚架连接管采用φ22×1.2 碳钢焊管，四只脚带有防滑胶脚。 3.脚架连接件采用材料厚达3.0mm 碳钢板。 4.床框以及加强条均采用1.0mm碳钢板制作而成。 5.床脚与床面支撑采用5.0mm扁钢，支撑强度高。 6.床面垫底面采用七层板，床面表面采用高级人造革，内面采用高级泡沫，身体躺上感到温馨和舒畅。 7.床面额定载荷为≥135kg。 |  |

# 第三篇  询价项目服务需求

一、交货期（或为：实施时间）、交货地点（或为：实施地点）及验收方式

（一）交货期（或为：实施时间）

成交供应商应在采购合同签订后10个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点（或为：实施地点）

交货地点：重庆市黔江区民族职业教育中心指定地点

（三）验收方式

1、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

2、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查，作出开箱记录，双方签字确认。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试，产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全（进口设备需报关资料）；

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

3.5产品包装材料归采购人所有。

3.6供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、询价产品质量保证期不低于1年。

2、询价产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、成交供应商提供产品或服务验收不合格或履约评价不合格的，履约保证金不予退还。

5、供应商所提供的投标产品存在假冒、侵权、盗版情形之一的，经采购单位调查核实后报相关职能部门对其进行处理。

6、投标人所投设备必须明确填写品牌及型号，且参数必须满足或优于招标文件要求，否则作为无效投标。

（二）售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）产品质量保证期（不能低于国家强制标准）

（2）售后服务内容

①现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在8小时内到达现场(远郊区12小时内到达现场)进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

②技术升级：在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品免费进行升级服务。

4、质保期外服务要求

（1）供应商和制造商应提供免费电话咨询服务，并承诺提供上门维护服务。

（2）采购人需要继续提供售后服务的，供应商和制造商以优惠价格提供售后服务。

（3）备品备件及易损件

供应商和制造商售后服务中，备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

三、付款方式

（一）合同签订前成交供应商向采购人缴纳合同金额的5%的履约金，履约完成后无息退还；

（二）成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）成交供应商向采购人提供黔江税务部门开具发票，并提交采购合同、验收报告、申请表等材料，向采购人申请付款；

（四）对成交供应商提交的付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付合同款项；

（五）本项目支付办法及比例：货物验收合格后7个工作日内支付合同总金额的100%。（六）履约金

成交通知书发出后5日内成交供应商向采购人缴纳履约保证金或通过重庆市政府采购网“信用融资电子保函”模块完成相应操作，供应商凭中标合同向担保机构在线申请电子保函，申请履约保函可免收履约保证金。（户名：重庆市黔江区财政局，开户行：重庆银行黔江支行，账号：530101040011996-507061，（财务科电话：023-85086300）

需备注：黔江职教育中心X X X项目履约保证金

四、知识产权

1、采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2、供应商自主研发并具有独立的版权和自主知识产权，只能在所购买的单位内使用，不得在以外的地方传播。

五、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价通知书其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 详见第一篇特定资格要求 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体。

3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的份数和签署（网下询价适用）

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交（网下询价适用）

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（六）响应文件语言：简体中文

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，将在重庆市黔江区民族职业教育中心官网（http://www.qjzjzx.com）上发布成交结果预公示。

(二）结果公告公示期满后，中标人可自行在重庆黔江区民族职业教育中心网站下载打印或到采购人处领取《成交通知书》。5个工作后视为中标人已领取《成交通知书》并发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑

（一）质疑内容、时限

1. 响应供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应在递交响应文件截止日之前向采购人提出质疑。

2. 响应供应商对成交结果有异议的，应当在预成交公示发布之日起2个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

（二）质疑答复

采购人将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 九、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏

# 第六篇  格式合同

- 重庆市政府采购购销合同

- （询价）

- （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  响应文件格式要求

## 一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

询价项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整准确填写本表，否则视为无效投标。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（三）投标保证金退还申请表（中标签订合同后提交）

投标保证金退还申请表

| 采购项目名称 |  |  |  | 采购编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 开户帐号 |  |  |  |
| 退还金额 | 大写： 万 仟 佰元整 （小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 申 请 事 由 | 根据招标文件要求，我单位满足以下条件： □1、未中标。 □2、中标，已签订采购合同。 □3、其它: 。 申请单位经办人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 采 购 经办人 意 见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 财 务 负责人 审 核 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 财务分管领导审签 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、该表为采购人付款和投标人收款凭证。

2、投标人只需对“红色”部分的填写（需电脑打印）。

3、此表待该项目开标结束后与银行缴款凭证复印件（盖鲜章）同时提交，如因信息错误由投标人自行承担。

（结束）