- 询价通知书

采购计划编号：QJZJZX25A003

询价项目名称：学生宿舍及校门管理系统建设采购

- 采购人：重庆市黔江区民族职业教育中心

- 二〇二五年七月

目  录

第一篇	询价邀请书	3

一、询价项目内容	3

二、资金来源	3

自筹资金。	3

三、供应商资格要求	3

四、询价有关说明	3

五、询价保证金	3

六、采购项目需落实的政府采购政策	4

七、其他有关规定	4

八、联系方式	4

第二篇 供应商须知	6

一、询价费用	6

二、询价通知书	6

三、询价要求	6

四、询价程序及成交标准	8

五、评审依据	11

六、成交通知	11

七、关于质疑	12

八、签订合同	12

第三篇 询价项目技术要求	- 13 -

第四篇  询价项目服务需求	- 19 -

一、实施（服务）时间、实施（服务）地点及验收方式	- 19 -

二、服务质量保证及售后服务	- 19 -

四、知识产权	- 21 -

五、培训	- 21 -

六、其他	- 21 -

第五篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 21 -

一、合同主要条款	- 21 -

第六篇  响应文件格式	- 26 -

一、经济部分	- 27 -

二、资格条件及其他	- 29 -

三、商务部分	- 34 -

四、技术部分	- 36 -

五、其他应提供的资料（如果有）	- 37 -

# 询价邀请书

重庆市黔江区民族职业教育中心拟对学生宿舍及校门管理系统建设采购项目进行询价，欢迎有资格的供应商前来参加询价。

## 一、询价项目内容

| - 服务名称 | - 采购限价 - （万元） | - 询价保证金 - （万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生宿舍及校门管理系统建设采购 | 46.88 | 0.9 | 询价产品必须为中国大陆境内生产 |

## 采购预算：49.35万元

## 二、资金来源

## 自筹资金。

## 三、供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）特定资格条件 ：无。

## 四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，请在重庆市黔江区民族职业教育中心官网（http://www.qjzjzx.cn）下载本项目询价通知书以及图纸、补遗等询价前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）供应商须满足以下三种要件，其询价才被接受：

1. 按时提交响应文件；

2. 按时报名并签名;

3. 按时缴纳投标保证金;

（五）询价地点：黔江职教中心招投标室（生活辅助用房310室）

（六）询价截止时间：2025年 7 月 4 日北京时间14:30。

（七）询价时间：2025年 7 月4 日北京时间14:30

## 五、询价保证金

（一）询价保证金交款形式：

投标保证金现场现金缴纳（财务科电话：023-85086300）

（二）询价保证金金额

保证金人民币￥9000元，大写：玖仟元整

（三）保证金退还方式

1. 未中标供应商的询价保证金，采购人在开标结束后现场退还。

2. 中标人的询价保证金，在中标人与采购人签订合同后，中标人凭采购合同、银行缴款凭证向采购人办理询价保证金退还申请，在7个工作日内无息退还。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、其他有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的服务采购中同时参与询价，否则均为无效询价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购招标中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加询价，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与询价的，不得再委托代理商参与询价。

（五）本项目若有补遗文件一律在重庆市黔江区民族职业教育中心官网（http://www.qjzjzx.cn）下载，无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件的内容

（六）超过询价截止时间递交的询价响应文件，恕不接收。

（七）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与询价。

## 八、联系方式

采购人：重庆市黔江区民族职业教育中心

联系人：付老师

联系电话：023-85086317

项目联系人：黎老师

联系电话：13594962167

地  址：重庆市黔江区舟白街道正舟路北段503号

# 供应商须知

## 一、询价费用

参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价邀请书、供应商须知、询价项目技术需求、询价项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

（三）询价通知书的解释

供应商如对询价通知书有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价通知书。一经进入询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

## 三、询价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1、响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、联合体

本项目不接受联合体竞标。

- 询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起90天。

（二）保证金：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇”；

2、发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同的）。

（三）报价要求

本次报价为人民币报价，询价报价包括（但不限于）：服务费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1、响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，询价通知书第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1、响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达询价地点，应在封套上注明项目名称（包括分包号）、供应商名称、包号。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

2、响应文件投递截止时间：参阅询价邀请书。

（七）响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与询价，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（九）无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

1、供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2、供应商的法定代表人或其授权代表未参加询价；

3、供应商未按照询价通知书的要求缴纳保证金；

4、供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章；

5、供应商的最后报价超过采购预算或最高限价（若有采购预算单价，则含采购预算单价）的；

6、供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

8、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；

9、供应商在本项目询价截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；

10、询价通知书规定的其他无效响应情形。

## 四、询价程序及成交标准

（一）本项目询价按照询价通知书规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家不得少于询价小组成员总数的2/3。

（三）资格性符合性检查

1.资格性检查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 保证金 |  | 按照询价文件要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

①供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本、电子文档数量符合询价通知书要求。 |
| 3 | 询价通知书的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对询价通知书第三篇、第四篇规定的全部内容作出响应。 |
|  |  | 询价有效期 | 满足询价通知书规定。 |

（1）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）在询价过程中询价的任何一方不得向他人透露与询价有关的技术资料、价格或其他信息。

（四）对技术和服务部分的评审

1、第三篇 “询价项目技术需求”有一条及以上不能满足询价通知书要求的供应商为无效响应；

2、第四篇 “询价项目服务需求”有一条及以上不能满足询价通知书要求的供应商为无效响应。

（五）政策性扣减

1.关于促进中小企业发展政策性扣减

1.1政策性扣减范围

1.1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其最后报价将按相应比例进行扣减。

1.1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）之规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.1.2.1本企业符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

1.1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.1.3依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

1.1.3.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.1.3.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.2  政策性扣减方式：

1.2.1供应商为非联合体参与询价的情况：

1.2.1.1在最后报价的基础上，小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×6%”进行扣减；

1.2.1.2在最后报价的基础上，注册资金在十五万元以上的微型企业或注册资金在十五万元以上达到微型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×8%”进行扣减；

1.2.1.3在最后报价的基础上，注册资金在十五万元以下的微型企业或注册资金在十五万元以下达到微型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×10%”进行扣减。

2.关于落实国家节能环保政策的政策性扣减

2.1询价产品有一款进入当期节能清单的，其评审价=询价报价*（1-1%）,最多扣减3%;

2.2询价产品有一款进入当期环保清单的，其评审价=询价报价*（1-0.5%），最多扣减1%；

2.3所有询价产品的原产地在西部地区的，其评审价=询价报价*（1-1%）。

（六）成交标准

1、询价小组将依照本询价通知书相关规定对质量和服务均能满足询价实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

2、若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3、成交价格=成交供应商的最后报价

4、询价小组认为，排在前面的成交候选供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该成交候选供应商成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

5、采取采购人确定成交供应商的，采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。采购人也可以书面授权小组直接确定成交供应商。

6、成交供应商的变更

6.1若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选供应商为成交供应商：

6.1.1拟成交金额在100万及以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选供应商；

6.1.2拟成交金额在100（不含）～200万（不含）的，报价不超过前一名报价4%的成交候选供应商；

6.1.3拟成交金额在200万及以上的，报价不超过前一名报价3%的成交候选供应商；

6.1.4采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

6.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部相关规定对违规供应商进行处罚。

7.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

7.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

7.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购限价的供应商不足3家的。

## 五、评审依据

评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 六、成交通知

（一）成交供应商确定后，将在重庆市黔江区民族职业教育中心官网（http://www.qjzjzx.cn）上发布成交结果预公示。

（二）结果公告公示期满后，中标人可自行在重庆黔江区民族职业教育中心网站下载打印,或到采购人处领取《成交通知书》。5个工作后视为中标人已领取《成交通知书》并发生法律效力。

《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 七、关于质疑

（一）质疑内容、时限

1. 响应供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应在递交响应文件截止日之前向采购人提出质疑。

2. 响应供应商对成交结果有异议的，应当在预成交公示发布之日起2个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

（二）质疑答复

采购人将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

## 八、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起5个工作日内，按照本询价通知书规定的合同文本、采购金额、技术和服务要求等事项签订劳务派遣合同。

（二）询价通知书及有效响应文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出询价以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价通知书确定的合同文本以及采购金额、服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

# 询价项目技术要求

询价项目建设内容：

- 一、建设内容

（一）校门出入安全管理

为了实现校内学生出入管理功能，计划接入现有的门禁设备，更换人脸识别系统，通过集成人脸识别和身份验证技术，实现对人员出入的智能化管理。系统将自动识别和记录学生进出校园的时间和地点，并与学生信息数据库进行比对，确保只有授权人员可以进入校园，从而提高校园的安全性和管理效率。同时，系统还将生成详细的出入记录，便于管理人员进行查询和统计，确保校园安全管理的透明和高效。

（二）宿舍归寝安全管理

学校5栋宿舍，每栋宿舍主出入通道配备6台摄像机（学校利旧12台摄像机，2台交换机），并接入边缘计算设备的人脸识别。每个摄像机划定识别区域（进入检测区域和离开检测区域相互不重叠），当人员进入识别区域后自动抓拍人脸，并将抓拍的人脸照片上传人脸分析服务器精准匹配人员身份（人脸底库照片来源于系统管理平台），并将匹配结果推送至就寝管理应用服务器；就寝管理服务器根据事件发生的先后顺序，自动根据识别记录更新每个人在宿舍的情况。支持宿管员人工线下核查在位情况，并手动更新数据（支持批量修改）。多次识别自动去重，人脸未匹配成功数据不纳入统计，但后台记录可备查（用于管控陌生人进入）。

（三）系统管理平台

与学校现有YN智慧校园平台的无缝对接，用户在登录依能系统平台后，可以直接访问新平台，无需再次输入用户名和密码，实现无缝切换。通过API接口，同步获取依能平台中的用户权限信息，确保新平台中的权限设置与依能平台保持一致。实时同步依能平台中的人员信息，包括姓名、工号、部门等，确保新平台中的人员信息准确无误。学校领导、科室管理人员、班主任及宿舍管理人员通过PC端或手机端查询学生归寝情况。

## 二、设备清单及技术参数

| 产品 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全数字运营监控平台 | 一、软件要求： 1.要求平台根据学校现行出入管理规定与实际需求，具备通行权限管理功能，支持按角色、人员类型（不同班级/身份的师生）灵活设置出入时段权限，并允许快速调整。 2.要求平台具备精准的通行预警功能，可识别超时未归、频繁进出等异常行为，并支持多维度在校统计： （1）基础数据：进出时间、频率记录； （2）高级分析：按周/月/学期生成考勤统计表，辅助管理人员动态追踪学生行为。 3. 要求平台须提供清晰的宿舍管理界面，实时展示楼栋、楼层、房间的详细信息，支持快速查询编辑人员变动情况，并与学籍系统数据同步更新。 4. 要求平台就寝管理模块须支持按学科、年级分类展示归寝状态，并自动向教师推送提醒消息，减少人工核对工作量。 5. 要求平台须通过无感摄像头人脸识别技术判定学生就寝情况，对多次未按时归寝学生自动标记并生成排查清单，确保预警准确性。 6. 要求平台数据处理流程须实现： - 抓拍数据实时比对学籍系统人脸底库，记录归寝时间； - 数据同步至移动端查寝模块，确保完整性与实时性。 - 要求平台须在查寝时间点自动生成统计报告（含归寝/未归/请假人数），异常情况推送至班主任及校领导移动端，支持按楼栋、楼层、宿舍可视化筛选（如颜色区分状态）。 - 基础数据调用学校现有的YN智慧校园平台信息。如学生、教职工、班级、宿舍等基础数据。 二、功能模块要求 - 门岗管理模块 - 通行权限管理 - 支持按角色（学生、教职工、走读生等）设置不同的出入时间范围，如： - 走读生：仅限规定时间段进出 - 住宿生：按学校作息时间限制 - 请假学生：在请假时段内可自由通行 - 教职工：全天或灵活时段通行 - 周末/节假日：可自定义开放或限制规则 - 支持临时权限调整（如临时请假、特殊出入审批） - 学生基础信息管理 - 支持姓名、学号、性别、身份证号、班级、专业、认证照片等信息的增删改查 - 支持数据批量导入/导出，并可与学籍系统对接自动同步 - 支持人脸识别数据管理，确保与门禁系统匹配 - 宿舍管理模块 - 可视化大屏 实时展示全校数据： - 入住总人数、已归寝人数、未归寝人数、归寝率 - 近7日归寝趋势统计 - 按学科、年级、楼栋分类统计 - 实时识别记录滚动展示（如最新归寝学生） - 楼宇与寝室管理 - 楼栋信息管理：楼宇名称、层数、房间数、排序号（支持增删改查） - 学生住宿信息管理：关联学生姓名、学号、寝室号 - 支持手动调整寝室分配，并实时更新状态 - 归寝率计算 自动计算： - 单个寝室归寝率（已归/未归/请假人数） - 全校/分楼栋/分班级归寝率 - 支持按日/周/月生成统计报表 - 出入记录查询 记录字段：姓名、学号、专业、寝室号、设备编号、识别时间、抓拍照片 支持多条件筛选： - 按学生姓名/学号查询 - 按寝室楼/房间号查询 - 按时间段查询 历史记录自动存档，可导出Excel - 新增串寝监控与查询 - 基于学生居住楼栋与摄像头所在楼栋对学生串寝情况进行监控，并将串寝情况纳入至学生出入记录中统一管理。提供学生串寝情况查询功能，校方领导与教师可查询每日学生串寝情况及串寝学生归寝情况。通过串寝监控与查询功能，使用户能够实时掌控串寝学生情况及其动态，有针对性的加强学生串寝现象的管理。具体功能包含： - 支持实时检测非本寝室人员进入，记录学生姓名、学号、目标寝室、停留时长，并触发分级预警。 - 支持按楼栋、时间段、学生姓名查询历史串寝记录，生成统计报表 - 支持以学生列表的形式展示当前时段串寝学生，展示信息包括学生头像、学生姓名、学号、班级、串寝状态（串寝已归/串寝未归）、串寝楼栋、串寝时间。 - 班主任查寝监控与记录 - 将班主任人脸数据纳入系统，基于各班班主学生居住楼栋数据与楼栋摄像头设备，生成班主任查寝范围与查寝记录。同时在为班主任提供查寝范围与进度展示，校方领导角色亦可查询各班班主任实时查寝进度。借助班主任查寝监控与记录，能够反映班主任查寝动态与进度，便于校方领导层实时掌控班主任查寝动态。 - 照片识别学生 - 具备学生照片识别功能，支持上传学生照片，通过照片人脸识别，系统检索学生人脸库数据并匹配，在页面中返回识别结果与学生相关数据信息。该功能适用于监控画面场景，可截取监控画面中的图片，借助学生照片识别功能获取图片中的学生信息。 - 周末留寝 - 支持班主任通过提交留寝人员计划，确认后自动标记人脸库，避免误判为“未归寝”。 - 支持自定义调取留寝学生实时人脸抓拍记录，核验在寝状态 - 支持在周末留寝模式下，以周末留寝学生为范围，展示学生周末归寝情况。 - 移动端功能模块 - 教职工查看权限 按角色分配数据查看范围： - 校领导：全校归寝率、未归寝名单总览 - 科室管理人员：本科室（如院系）归寝数据 - 班主任：仅限本班级学生详情（含未归寝明细） - 班主任操作功能 - 查看本班学生归寝状态（已归、未归、请假） - 对未归寝学生手动修改状态（如补录“已归寝”或登记请假） - 接收未归寝学生预警提醒，并可一键联系学生或家长 - 数据推送与预警 - 固定时间（如晚22:00）自动推送归寝统计至相关责任人 - 未归寝超时（如凌晨未归）触发紧急告警，通知值班人员 | 1 | 套 |
| AI应用计算一体机 | 1、支持最大接入AI端硬件256路 2、内置算力芯片可支持数据二次分析 3、最大人员数量：30万；最大生物特征(脸部特征和手掌特征)数量：30万；最大的卡片数量：30万； 4、支持门禁管理，提供多因子融合认证的门禁系统，可统一管理生物特征（面部特征和手掌特征）和卡码密；支持闸机管理，提供反潜回功能和精准人数统计 5、支持人车管控，可提供人员识别记录、实时聚类、人员轨迹、高频人员功能；车牌识别和车辆轨迹功能 6、支持大数据检索，可提供人机非结构化数据检索功能 7、支持人数统计，包括区域人数统计和出入口人数统计 CPU：C5218R 内存：2*16G 算力芯片：1颗AX630A 硬盘：2*480G+2*1.2T 网卡：2GE 2*10GE | 1 | 台 |
| 智能分析盒16路并发型 | 16路并发型视频流多算法混合并行智能分析盒 支持脸人，结构化，周界警戒，行为警戒，物品警戒，人数统计等智能分析 脸人能力：人脸抓拍/属性/识别，人体抓拍/属性，脸人绑定 结构化能力：脸人机非牌抓拍/属性，车牌识别，人脸-人/车-车牌/人-非机动车绑定等 周界警戒能力：人员越界/翻墙/入侵/徘徊/攀爬，车辆越界/禁停/离开 行为警戒能力：抽烟，打电话，奔跑，摔倒，看手机，人员睡岗，人员聚众，人员扭打，离岗检测，超员，少员，持械检测 物品警戒能力：杂物堆放，物品遗留，物品看守 人数统计：区域人数统计，出入口人数统计 视频诊断：画面遮挡 特点：支持30万底库，通过率≥99.5%；支持活体 DC12V/2A- 30℃~70℃ | 3 | 台 |
| 400万人脸抓拍摄像机 | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。 支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件; 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重; 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控; 图像相关：支持400万像素@25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求; 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤; 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 256 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出; | 18 | 台 |
| 接入交换机 | 规格:1～8号千兆RJ45端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电 整机最大PoE供电功率为375W，单端口最大PoE供电功率为30W 支持商云APP端及Web端远程管理 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口镜像、端口监控、线缆检测、环回保护 支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式 | 3 | 台 |
| 百兆交换机 | 5口百兆工业交换机(门禁专用) • 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 • 支持6 KV防浪涌。 • 线速转发。 • 存储转发交换方式。 • 坚固式高强度金属外壳。 • 工业导轨安装方式 • 无风扇设计，高可靠性。 • 室外宽温设计（-40~75度） 端口规格：5个百兆电口 流量控制：支持 交换方式：存储转发 工作温度：-40~75度 网络接口类型：RJ45电口，全双工，MDI/MDI-X自适应 交换容量：1 Gbps 包转发率：0.744Mpps MAC地址容量：2K 缓存：768kbits 外形尺寸（宽×深×高）（mm）：103X30.2X69.2mm 重量：0.19 kg 工作湿度：5~95% 存储温度：-40~85度 存储湿度：5~95% | 2 | 台 |
| 通道人脸识别一体机 | 1、嵌入式Linux操作系统， 不小于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率不小于600*1024，采用不低于200万双目摄像头，防护等级不低于IP65 2、支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能 3、采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99% 4、本地支持不少于50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录 5、接口不少于LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、支持WiFi 6、自带支架，适配人员通道安装 7、支持可视对讲，支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式 8、支持视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；支持单机使用以及WEB管理 9、支持口罩检测、支持关联门禁控制，支持认证结果语音自定义，支持事件上传，在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 10、支持外接安全模块、外接读卡器，支持门禁计划模板，支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理 11、支持组合认证，刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式，支持多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门。 | 12 | 台 |
| 遮阳罩 | 1、尺寸：133.17mm*80mm*250.48mm | 12 | 个 |
| 人脸录入仪 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； 7、尺寸：122mm*125mm*138mm | 1 | 台 |
| 技术服务 | 软硬件的安装、调试 | 1 | 批 |

# 第四篇  询价项目服务需求

一、交货期（或为：实施时间）、交货地点（或为：实施地点）及验收方式

（一）交货期（或为：实施时间）

成交供应商应在采购合同签订后30个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点（或为：实施地点）

交货地点：重庆市黔江区民族职业教育中心指定地点

（三）验收方式

1、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

2、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查，作出开箱记录，双方签字确认。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试，产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全（进口设备需报关资料）；

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

3.5产品包装材料归采购人所有。

3.6供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、询价产品质量保证期不低于三年。

2、询价产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、成交供应商提供产品或服务验收不合格或履约评价不合格的，履约保证金不予退还。

5、供应商所提供的投标产品存在假冒、侵权、盗版情形之一的，经采购单位调查核实后报相关职能部门对其进行处理。

6、投标人所投设备必须明确填写品牌及型号，且参数必须满足或优于招标文件要求，否则作为无效投标。

（二）售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）产品质量保证期（不能低于国家强制标准）

（2）售后服务内容

①现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在8小时内到达现场(远郊区12小时内到达现场)进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

②技术升级：在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品免费进行升级服务。

4、质保期外服务要求

（1）供应商和制造商应提供免费电话咨询服务，并承诺提供上门维护服务。

（2）采购人需要继续提供售后服务的，供应商和制造商以优惠价格提供售后服务。

（3）备品备件及易损件

供应商和制造商售后服务中，备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

三、付款方式

（一）合同签订前成交供应商向采购人缴纳合同金额的5%的履约保证金，服务验收合格后，按照合同约定退还方式在5个工作日内按程序办理退还手续。

（二）成交供应商按采购合同交货，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）成交供应商向采购人提供税务部门开具的发票，提交采购合同、验收报告、资金支付申请表等材料，向采购人申请付款；

（四）对成交供应商提交的付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付合同款项；

（五）本项目支付办法及比例：项目服务完成且验收合格后7个工作日内支付合同总金额的100%。

（六）履约保证金

成交通知书发出后5日内成交供应商向采购人缴纳履约保证金或通过重庆市政府采购网“信用融资电子保函”模块完成相应操作，供应商凭中标合同向担保机构在线申请电子保函，申请履约保函可免收履约保证金。（户名：重庆市黔江区财政局，开户行：重庆银行黔江支行，账号：530101040011996-507061，（财务科电话：023-85086300）

需备注：黔江职教育中心X X X项目履约保证金

## 四、知识产权

1、采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2、供应商自主研发并具有独立的版权和自主知识产权，只能在所购买的单位内使用，不得在以外的地方传播。

## 五、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价通知书其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第五篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即成交供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照询价通知书和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同服务及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.服务内容

合同包括以下内容：服务名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同中所需完成所有项目的服务费用，包含但不限于：技术资料、合同服务的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与服务有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同服务单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按询价通知书规定的服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的产品在服务期内因服务本身的质量问题，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在服务期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随服务提供合格证和质量证明文件。

7.2服务验收

供方所交服务的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照询价通知书和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分服务送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3服务验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对服务与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收服务并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝服务所需要的其它必要费用。

8.2根据服务的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低服务价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

丙方（出资方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的服务产品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1、询价通知书及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 - 本合同一式_肆_份， 需方_叁_份，供方_壹_份，具同等法律效力。 4、其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第六篇  响应文件格式

一、经济部分

（一）报价函

（二）分项报价明细表

二、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、技术部分

（一）技术条款差异表

五、其他应提供的资料（如果有）

（一）中小微型企业声明函（格式）、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（格式）、微型企业承诺书（格式）

（二）节能产品政策性扣减表（格式）

（三） 其他与项目有关的资料加盖供应商公章

## 一、经济部分

- （一）报价函

- 报价函（格式）

（      采购人名称     ）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：     元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次询价的有效期询价之日起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及询价评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的竞标保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心交纳询价通知书规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：

传真：

邮编：

联系人：

年   月   日

（二）分项报价明细表

询价项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                                  法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请供应商完整填写本表；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

服务响应偏离表（格式）

| - 序号 | - 项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                              法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表必须按照“第四篇 询价项目商务需求”中所列内容及要求，逐条进行比较和响应，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离（指供应商响应情况优于询价通知书要求）或负偏离（指供应商响应情况不满足询价通知书要求）及原因，完全符合的填写“无差异”。

2.本表可扩展，并逐页签字或盖章，否则视为无效响应。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

## 四、技术部分

（一）技术条款差异表

招标项目名称：

| 序号 | 项目技术需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表必须按照“第三篇  询价项目技术需求”中所列内容及要求，逐条进行比较和响应，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离（指供应商响应情况优于询价通知书要求）或负偏离（指供应商响应情况不满足询价通知书要求）及原因，完全符合的填写“无差异”。

2.供应商应按询价通知书的要求（如有）提供相关技术支撑材料并附在本表后面。（格式自定）

3.本表可扩展，并逐页签字或盖章，否则视为无效响应。

## 五、其他应提供的资料（如果有）

（一）中小微型企业声明函（格式）、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函、微型企业承诺书

- 1. 中小微型企业声明函（格式）

中小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人未按照采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写所属行业，或所填写企业类型与相应行业划型标准不一致的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

3.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

2. 监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

3.残疾人福利性单位声明函（仅限于残疾人福利性单位提供）

- 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）

- 年  月  日

4.微型企业承诺书（仅限于监狱企业和残疾人福利性单位提供）

- 微型企业承诺书（格式）

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商（公章）

年  月  日

（二）节能环保政策性扣减表

（二）节能环保政策性扣减表（格式）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 所属政策性扣减类别 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 节能产品 政府采购 品目清单 | 环境标志产品 政府采购品目清单 | 所有投标产品 原产地在西部地区 |  |

供应商（公章）

年   月    日

注：

（1）供应商所投产品如有属于政策性扣减范围的，请在对应的所属政策性扣减类别栏内打“√”。

（2）提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

（3）提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三） 其他与项目有关的资料加盖供应商公章

（四）投标保证金退还申请表（此表待开标结束后单独提交）

投标保证金退还申请表

| 采购项目名称 |  |  |  | 采购编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 开户帐号 |  |  |  |
| 退还金额 | 大写： 万 仟 佰元整 （小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 申 请 事 由 | 根据招标文件要求，我单位满足以下条件： □1、未中标。 □2、中标，已签订采购合同。 □3、其它: 。 申请单位经办人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 采 购 经办人 意 见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 财 务 负责人 审 核 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 财务分管领导审签 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、该表为采购人付款和投标人收款凭证。

2、投标人只需对“红色”部分的填写（需电脑打印）。

3、此表待该项目开标结束后与银行缴款凭证复印件（盖鲜章）同时提交，如因信息错误由投标人自行承担。

（结束）